| 实体名 | 属性名 | 数据类型 | 长度/精度 | 约束条件 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗计量设备 | 设备编号 | VARCHAR | 50 | PRIMARY KEY | WAT001 | 设备唯一标识 |
|  | 能源类型 | NVARCHAR | 20 | NOT NULL, CHECK约束 | 水 | 水 / 蒸汽 / 天然气 |
|  | 所属厂区编号 | NVARCHAR | 20 | NOT NULL, FOREIGN KEY | A3 | 关联厂区表 |
|  | 安装位置 | NVARCHAR | 200 | NOT NULL | VOCS下面 | 设备具体安装位置 |
|  | 管径规格 | VARCHAR | 20 |  | DN50 | DN25/DN50/DN100等 |
|  | 通讯协议 | VARCHAR | 10 |  | RS485 | RS485 / Lora |
|  | 运行状态 | NVARCHAR | 20 | DEFAULT '正常' | 正常 | 正常 / 故障 |
|  | 校准周期 | INT |  |  | 12 | 校准周期（月） |
|  | 生产厂家 | NVARCHAR | 50 |  | 三川仪表 | 设备生产厂家 |
| 能耗监测数据 | 数据编号 | VARCHAR | 30 | PRIMARY KEY | 1001 | 数据记录唯一标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 50 | NOT NULL, FOREIGN KEY | WAT001 | 关联能耗计量设备 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | NOT NULL | 2024-01-15 08:30:00 | 数据采集时间戳 |
|  | 能耗值 | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | 125.50 | 水(m³)/蒸汽(t)/天然气(m³) |
|  | 单位 | NVARCHAR | 10 |  | m³ | 能耗单位 |
|  | 数据质量 | NVARCHAR | 10 | DEFAULT '良' | 良 | 优 / 良 / 中 / 差 |
| 峰谷能耗数据 | 记录编号 | VARCAHR | 30 | PRIMARY KEY | 5001 | 峰谷记录唯一标识 |
|  | 能源类型 | NVARCHAR | 20 | NOT NULL | 电 | 电 / 水 / 蒸汽 / 天然气 |
|  | 厂区编号 | NVARCHAR | 20 | NOT NULL, FOREIGN KEY | A3厂区 | 关联厂区表 |
|  | 统计日期 | DATE |  | NOT NULL | 2024-01-15 | 数据统计日期 |
|  | 尖峰时段能耗 | DECIMAL | 10,2 | DEFAULT 0 | 3500.00 | 尖峰时段能耗 |
|  | 高峰时段能耗 | DECIMAL | 10,2 | DEFAULT 0 | 4200.00 | 高峰时段能耗 |
|  | 平段能耗 | DECIMAL | 10,2 | DEFAULT 0 | 2800.00 | 平段能耗 |
|  | 低谷时段能耗 | DECIMAL | 10,2 | DEFAULT 0 | 1500.00 | 低谷时段能耗 |
|  | 总能耗 | DECIMAL | 10,2 | DEFAULT 0 | 12000.00 | 当日总能耗 |
|  | 峰谷电价 | DECIMAL | 8,4 |  | 0.8500 | 峰谷电价(元/单位) |
|  | 能耗成本 | DECIMAL | 12,2 |  | 10200.00 | 能耗成本(元) |
| 厂区 | 厂区编号 | NVARCHAR | 20 | PRIMARY KEY | A3厂区 | 厂区唯一标识 |
|  | 厂区名称 | NVARCHAR | 50 | NOT NULL | 真旺厂 | 厂区名称 |
|  | 厂区位置 | NVARCHAR | 100 |  | 北京市海淀区 | 厂区地理位置 |

关系模式:

1. 厂区关系模式

厂区(厂区编号, 厂区名称, 位置描述)

主键：厂区编号

2. 能耗计量设备关系模式

能耗计量设备(设备编号, 能源类型, 所属厂区编号, 安装位置, 管径规格, 通讯协议, 运行状态, 校准周期, 生产厂家)

主键：设备编号

外键：所属厂区编号 → 厂区.厂区编号

约束：

- 能源类型 ∈ {'水', '蒸汽', '天然气'}

- 运行状态 ∈ {'正常', '故障'}

- 运行状态默认值 = '正常'

3. 能耗监测数据关系模式

能耗监测数据(数据编号, 设备编号, 采集时间, 能耗值, 单位, 数据质量)

主键：数据编号

外键：设备编号 → 能耗计量设备.设备编号

约束：

- 数据质量 ∈ {'优', '良', '中', '差'}

- 数据质量默认值 = '良'

- 能耗值 ≥ 0

4. 峰谷能耗数据关系模式

峰谷能耗数据(记录编号, 能源类型, 厂区编号, 统计日期, 尖峰时段能耗, 高峰时段能耗, 平段能耗, 低谷时段能耗, 总能耗, 峰谷电价, 能耗成本)

主键：记录编号

外键：厂区编号 → 厂区.厂区编号

约束：

- 能源类型 ∈ {'电', '水', '蒸汽', '天然气'}

- 尖峰时段能耗 ≥ 0

- 高峰时段能耗 ≥ 0

- 平段能耗 ≥ 0

- 低谷时段能耗 ≥ 0

- 总能耗 ≥ 0

- 能耗成本 ≥ 0

- 唯一约束：能源类型, 厂区编号, 统计日期

-- 1. 创建厂区表

CREATE TABLE 厂区 (

厂区编号 NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,

厂区名称 NVARCHAR(50) NOT NULL,

位置描述 NVARCHAR(100) NOT NULL,

);

-- 2. 创建能耗计量设备表

CREATE TABLE 能耗计量设备 (

设备编号 VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

能源类型 NVARCHAR(20) NOT NULL,

所属厂区编号 NVARCHAR(20) NOT NULL,

安装位置 NVARCHAR(200) NOT NULL,

管径规格 VARCHAR(20),

通讯协议 VARCHAR(10),

运行状态 NVARCHAR(20) DEFAULT '正常',

校准周期 INT,

生产厂家 NVARCHAR(50),

-- 约束

CONSTRAINT FK_能耗计量设备_厂区 FOREIGN KEY (所属厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号),

CONSTRAINT FK_能耗计量设备_设备 FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备表(设备编号),

CONSTRAINT CK_能源类型 CHECK (能源类型 IN ('水', '蒸汽', '天然气')),

CONSTRAINT CK_运行状态 CHECK (运行状态 IN ('正常', '故障'))

);

-- 3. 创建能耗监测数据表

CREATE TABLE 能耗监测数据 (

数据编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备编号 VARCHAR(50) NOT NULL,

采集时间 DATETIME NOT NULL,

能耗值 DECIMAL(10,2) NOT NULL,

单位 NVARCHAR(10),

数据质量 NVARCHAR(10) DEFAULT '良',

-- 约束

CONSTRAINT FK_能耗监测数据_设备 FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 能耗计量设备(设备编号),

CONSTRAINT CK_数据质量 CHECK (数据质量 IN ('优', '良', '中', '差')),

CONSTRAINT CK_能耗值 CHECK (能耗值 >= 0)

);

-- 4. 创建峰谷能耗数据表

CREATE TABLE 峰谷能耗数据 (

记录编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

能源类型 NVARCHAR(20) NOT NULL,

厂区编号 NVARCHAR(20) NOT NULL,

统计日期 DATE NOT NULL,

尖峰时段能耗 DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

高峰时段能耗 DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

平段能耗 DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

低谷时段能耗 DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

总能耗 DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

峰谷电价 DECIMAL(8,4),

能耗成本 DECIMAL(12,2),

-- 约束

CONSTRAINT FK_峰谷能耗数据_厂区 FOREIGN KEY (厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号),

CONSTRAINT CK_峰谷能源类型 CHECK (能源类型 IN ('电', '水', '蒸汽', '天然气')),

CONSTRAINT CK_峰谷能耗值非负 CHECK (

尖峰时段能耗 >= 0 AND

高峰时段能耗 >= 0 AND

平段能耗 >= 0 AND

低谷时段能耗 >= 0 AND

总能耗 >= 0 AND

能耗成本 >= 0

),

CONSTRAINT UQ_能源厂区日期 UNIQUE (能源类型, 厂区编号, 统计日期)

);

-- 5. 创建索引以提高查询性能

CREATE INDEX IX_能耗计量设备_厂区 ON 能耗计量设备(所属厂区编号);

CREATE INDEX IX_能耗监测数据_设备 ON 能耗监测数据(设备编号);

CREATE INDEX IX_能耗监测数据_采集时间 ON 能耗监测数据(采集时间);

CREATE INDEX IX_峰谷能耗数据_厂区日期 ON 峰谷能耗数据(厂区编号, 统计日期);

CREATE INDEX IX_峰谷能耗数据_能源日期 ON 峰谷能耗数据(能源类型, 统计日期);

视图

1. 能耗数据质量监控视图（供运维人员使用）

-- 视图1：展示数据质量需要复核的监测数据

CREATE VIEW v_energy_data_quality_check AS

SELECT

ed.数据编号,

ed.采集时间,

ed.能耗值,

ed.单位,

ed.数据质量,

edev.设备编号,

edev.能源类型,

edev.所属厂区编号,

f.厂区名称,

edev.安装位置,

edev.运行状态,

CASE ed.数据质量

WHEN '差' THEN '紧急：需立即复核并处理'

WHEN '中' THEN '警告：建议24小时内复核'

WHEN '良' THEN '正常：可接受范围'

WHEN '优' THEN '优秀：数据准确'

END AS 质量等级,

CASE

WHEN ed.数据质量 IN ('中', '差') THEN '待处理'

ELSE '已处理'

END AS 处理状态

FROM 能耗监测数据 ed

INNER JOIN 能耗计量设备 edev ON ed.设备编号 = edev.设备编号

INNER JOIN 厂区表 f ON edev.所属厂区编号 = f.厂区编号

WHERE ed.数据质量 IN ('中', '差');  -- 只显示需要关注的数据

2. 厂区能耗成本分析视图（供能源管理员使用）

-- 视图2：按厂区和能源类型汇总能耗成本，用于成本分析

CREATE VIEW v_factory_energy_cost_analysis AS

SELECT

pv.厂区编号,

f.厂区名称,

pv.能源类型,

YEAR(pv.统计日期) AS 统计年份,

MONTH(pv.统计日期) AS 统计月份,

COUNT(*) AS 统计天数,

SUM(pv.总能耗) AS 总能耗,

AVG(pv.总能耗) AS 日均能耗,

SUM(pv.能耗成本) AS 总成本,

AVG(pv.能耗成本) AS 日均成本,

AVG(CASE

WHEN pv.总能耗 > 0

THEN (pv.低谷时段能耗 / pv.总能耗) * 100

ELSE 0

END) AS 平均低谷占比,

AVG(CASE

WHEN pv.总能耗 > 0

THEN (pv.尖峰时段能耗 / pv.总能耗) * 100

ELSE 0

END) AS 平均尖峰占比,

-- 能耗效率评估

CASE

WHEN AVG(CASE

WHEN pv.总能耗 > 0

THEN (pv.低谷时段能耗 / pv.总能耗) * 100

ELSE 0

END) < 30

THEN '需优化用电时段'

WHEN AVG(CASE

WHEN pv.总能耗 > 0

THEN (pv.尖峰时段能耗 / pv.总能耗) * 100

ELSE 0

END) > 40

THEN '尖峰用电偏高'

ELSE '用电结构合理'

END AS 能耗评估

FROM 峰谷能耗数据 pv

INNER JOIN 厂区表 f ON pv.厂区编号 = f.厂区编号

GROUP BY pv.厂区编号, f.厂区名称, pv.能源类型,

YEAR(pv.统计日期), MONTH(pv.统计日期);

3. 实时能耗监测视图（供企业管理层大屏展示）

-- 视图3：近24小时能耗实时监测视图，用于大屏展示

CREATE VIEW v_realtime_energy_monitor AS

SELECT

edev.所属厂区编号,

f.厂区名称,

edev.能源类型,

-- 近24小时统计

SUM(CASE

WHEN ed.采集时间 >= DATEADD(HOUR, -24, GETDATE())

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) AS 近24小时能耗,

-- 当日能耗（截止当前时间）

SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) AS 当日累计能耗,

-- 昨日同期对比

SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(DATEADD(DAY, -1, GETDATE()) AS DATE)

AND DATEPART(HOUR, ed.采集时间) <= DATEPART(HOUR, GETDATE())

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) AS 昨日同期能耗,

-- 计算同比增长率

CASE

WHEN SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(DATEADD(DAY, -1, GETDATE()) AS DATE)

AND DATEPART(HOUR, ed.采集时间) <= DATEPART(HOUR, GETDATE())

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) > 0

THEN ROUND((

SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) -

SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(DATEADD(DAY, -1, GETDATE()) AS DATE)

AND DATEPART(HOUR, ed.采集时间) <= DATEPART(HOUR, GETDATE())

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END)

) /

SUM(CASE

WHEN CAST(ed.采集时间 AS DATE) = CAST(DATEADD(DAY, -1, GETDATE()) AS DATE)

AND DATEPART(HOUR, ed.采集时间) <= DATEPART(HOUR, GETDATE())

THEN ed.能耗值 ELSE 0

END) * 100, 2)

ELSE NULL

END AS 同比变化率,

-- 数据质量统计

COUNT(CASE WHEN ed.数据质量 IN ('中', '差') THEN 1 END) AS 异常数据数,

COUNT(*) AS 总数据数

FROM 能耗监测数据 ed

INNER JOIN 能耗计量设备 edev ON ed.设备编号 = edev.设备编号

INNER JOIN 厂区表 f ON edev.所属厂区编号 = f.厂区编号

WHERE ed.采集时间 >= DATEADD(DAY, -1, GETDATE())  -- 仅查询最近24小时数据

GROUP BY edev.所属厂区编号, f.厂区名称, edev.能源类型;

触发器

-- 触发器：当能耗数据异常时自动标记数据质量

CREATE TRIGGER trg_auto_detect_energy_anomaly

ON 能耗监测数据

AFTER INSERT

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

-- 对每条新插入的数据进行异常检测

UPDATE ed

SET ed.数据质量 =

CASE

-- 检查是否为异常值（超过历史平均值的2倍标准差）

WHEN EXISTS (

SELECT 1

FROM inserted i

WHERE i.数据编号 = ed.数据编号

AND i.能耗值 > (

SELECT AVG(历史.能耗值) + 2 * STDEV(历史.能耗值)

FROM 能耗监测数据 历史

WHERE 历史.设备编号 = i.设备编号

AND 历史.采集时间 >= DATEADD(DAY, -7, i.采集时间)

AND 历史.采集时间 < i.采集时间

)

) THEN '差'

-- 检查数据波动（相邻时间点变化超过50%）

WHEN EXISTS (

SELECT 1

FROM inserted i

WHERE i.数据编号 = ed.数据编号

AND ABS(i.能耗值 - (

SELECT TOP 1 能耗值

FROM 能耗监测数据 前一条

WHERE 前一条.设备编号 = i.设备编号

AND 前一条.采集时间 < i.采集时间

ORDER BY 前一条.采集时间 DESC

)) / NULLIF((

SELECT TOP 1 能耗值

FROM 能耗监测数据 前一条

WHERE 前一条.设备编号 = i.设备编号

AND 前一条.采集时间 < i.采集时间

ORDER BY 前一条.采集时间 DESC

), 0) > 0.5

) THEN '中'

-- 默认质量良好

ELSE '良'

END

FROM 能耗监测数据 ed

INNER JOIN inserted i ON ed.数据编号 = i.数据编号;

-- 记录异常检测日志

INSERT INTO 系统日志 (日志时间, 日志类型, 日志内容, 操作人员)

SELECT

GETDATE(),

'数据质量检测',

'自动检测了 ' + CONVERT(VARCHAR(10), COUNT(*)) + ' 条能耗数据的质量',

'系统自动触发'

FROM inserted;

PRINT '能耗数据异常检测完成，共处理 ' + CONVERT(VARCHAR(10), @@ROWCOUNT) + ' 条数据';

END;

GO

测试数据

一、插入厂区数据（20条）

INSERT INTO 厂区 (厂区编号, 厂区名称, 位置描述) VALUES

('F001', '真旺厂一区', '北京市海淀区中关村科技园1号'),

('F002', '豆果厂二区', '北京市朝阳区望京商务区A座'),

('F003', '高新厂三区', '北京市昌平区未来科学城B区'),

('F004', '开发区四区', '北京市经济技术开发区创新路8号'),

('F005', '工业园五区', '北京市顺义区空港工业区C区'),

('F006', '科技园六区', '北京市石景山区古城大街101号'),

('F007', '创新园七区', '北京市通州区台湖产业园D座'),

('F008', '产业园八区', '北京市大兴区生物医药基地E区'),

('F009', '创业园九区', '北京市房山区良乡大学城F区'),

('F010', '示范区十区', '北京市平谷区马坊物流园G区'),

('F011', '总部厂区', '北京市东城区王府井大街1号'),

('F012', '研发中心', '北京市西城区金融街甲10号'),

('F013', '生产基地', '北京市丰台区科技园区H区'),

('F014', '仓储中心', '北京市门头沟区石龙路12号'),

('F015', '物流基地', '北京市怀柔区雁栖经济开发区'),

('F016', '包装车间', '北京市密云区经济开发区I区'),

('F017', '质检中心', '北京市延庆区康庄工业园'),

('F018', '维修车间', '北京市亦庄开发区J区'),

('F019', '办公区域', '北京市CBD中央商务区'),

('F020', '生活园区', '北京市回龙观文化居住区');

二、插入能耗计量设备数据（20条）

INSERT INTO 能耗计量设备 (设备编号, 能源类型, 所属厂区编号, 安装位置, 管径规格, 通讯协议, 运行状态, 校准周期, 生产厂家) VALUES

('WAT001', '水', 'F001', '生产车间进水总管', 'DN100', 'RS485', '正常', 12, '三川仪表'),

('WAT002', '水', 'F002', '冷却塔循环水主管', 'DN80', 'RS485', '正常', 12, '三川仪表'),

('WAT003', '水', 'F003', '锅炉房软水系统', 'DN50', 'Lora', '故障', 6, '威盾智能'),

('WAT004', '水', 'F004', '办公楼生活用水', 'DN40', 'RS485', '正常', 12, '宁波水表'),

('WAT005', '水', 'F005', '消防水池进水', 'DN150', 'Lora', '正常', 24, '新天科技'),

('WAT006', '水', 'F006', '空调冷却水系统', 'DN65', 'RS485', '正常', 12, '三川仪表'),

('WAT007', '水', 'F007', '绿化灌溉主管', 'DN32', 'Lora', '正常', 12, '威盾智能'),

('STM001', '蒸汽', 'F008', '锅炉房蒸汽出口', 'DN80', 'RS485', '正常', 6, '远大空调'),

('STM002', '蒸汽', 'F009', '生产用汽主管', 'DN100', 'RS485', '正常', 6, '远大空调'),

('STM003', '蒸汽', 'F010', '暖通空调系统', 'DN65', 'Lora', '故障', 12, '约克空调'),

('STM004', '蒸汽', 'F011', '灭菌设备供汽', 'DN50', 'RS485', '正常', 6, '远大空调'),

('STM005', '蒸汽', 'F012', '干燥设备蒸汽', 'DN80', 'Lora', '正常', 6, '约克空调'),

('STM006', '蒸汽', 'F013', '工艺用汽总管', 'DN125', 'RS485', '正常', 6, '远大空调'),

('GAS001', '天然气', 'F014', '锅炉房天然气入口', 'DN100', 'RS485', '正常', 6, '华润燃气'),

('GAS002', '天然气', 'F015', '食堂天然气主管', 'DN50', 'Lora', '正常', 12, '新奥燃气'),

('GAS003', '天然气', 'F016', '生产设备燃料气', 'DN80', 'RS485', '故障', 6, '华润燃气'),

('GAS004', '天然气', 'F017', '备用发电机燃料', 'DN65', 'Lora', '正常', 12, '新奥燃气'),

('GAS005', '天然气', 'F018', '热处理炉燃气', 'DN100', 'RS485', '正常', 6, '华润燃气'),

('GAS006', '天然气', 'F019', '办公楼壁挂炉', 'DN40', 'Lora', '正常', 12, '新奥燃气'),

('GAS007', '天然气', 'F020', '实验室燃气系统', 'DN32', 'RS485', '正常', 6, '华润燃气');

三、插入能耗监测数据（30+条）

INSERT INTO 能耗监测数据 (数据编号, 设备编号, 采集时间, 能耗值, 单位, 数据质量) VALUES

('ED-W001', 'WAT001', '2024-01-15 08:00:00', 125.50, 'm³', '优'),

('ED-W002', 'WAT001', '2024-01-15 09:00:00', 130.20, 'm³', '优'),

('ED-W003', 'WAT001', '2024-01-15 10:00:00', 128.80, 'm³', '良'),

('ED-W004', 'WAT001', '2024-01-15 11:00:00', 132.50, 'm³', '优'),

('ED-W005', 'WAT001', '2024-01-15 12:00:00', 135.80, 'm³', '中'),

('ED-W006', 'WAT002', '2024-01-15 08:30:00', 98.60, 'm³', '良'),

('ED-W007', 'WAT002', '2024-01-15 09:30:00', 102.40, 'm³', '优'),

('ED-W008', 'WAT002', '2024-01-15 10:30:00', 105.20, 'm³', '优'),

('ED-W009', 'WAT002', '2024-01-15 11:30:00', 99.80, 'm³', '良'),

('ED-W010', 'WAT002', '2024-01-15 12:30:00', 108.50, 'm³', '差'),

('ED-S001', 'STM001', '2024-01-15 08:00:00', 12.80, 't', '优'),

('ED-S002', 'STM001', '2024-01-15 09:00:00', 13.20, 't', '良'),

('ED-S003', 'STM001', '2024-01-15 10:00:00', 14.50, 't', '优'),

('ED-S004', 'STM001', '2024-01-15 11:00:00', 15.20, 't', '中'),

('ED-S005', 'STM001', '2024-01-15 12:00:00', 16.80, 't', '良'),

('ED-G001', 'GAS001', '2024-01-15 08:00:00', 450.30, 'm³', '优'),

('ED-G002', 'GAS001', '2024-01-15 09:00:00', 460.50, 'm³', '良'),

('ED-G003', 'GAS001', '2024-01-15 10:00:00', 480.80, 'm³', '优'),

('ED-G004', 'GAS001', '2024-01-15 11:00:00', 520.40, 'm³', '中'),

('ED-G005', 'GAS001', '2024-01-15 12:00:00', 550.20, 'm³', '差');

('ED-W011', 'WAT003', '2024-01-15 08:15:00', 85.40, 'm³', '差'),

('ED-W012', 'WAT004', '2024-01-15 09:15:00', 45.20, 'm³', '优'),

('ED-W013', 'WAT005', '2024-01-15 10:15:00', 220.80, 'm³', '良'),

('ED-W014', 'WAT006', '2024-01-15 11:15:00', 180.50, 'm³', '优'),

('ED-W015', 'WAT007', '2024-01-15 12:15:00', 65.30, 'm³', '中'),

('ED-S006', 'STM002', '2024-01-15 08:30:00', 10.50, 't', '优'),

('ED-S007', 'STM003', '2024-01-15 09:30:00', 8.20, 't', '差'),

('ED-S008', 'STM004', '2024-01-15 10:30:00', 9.80, 't', '良'),

('ED-S009', 'STM005', '2024-01-15 11:30:00', 11.50, 't', '优'),

('ED-S010', 'STM006', '2024-01-15 12:30:00', 14.20, 't', '良'),

('ED-G006', 'GAS002', '2024-01-15 08:15:00', 120.50, 'm³', '优'),

('ED-G007', 'GAS003', '2024-01-15 09:15:00', 280.40, 'm³', '差'),

('ED-G008', 'GAS004', '2024-01-15 10:15:00', 150.80, 'm³', '良'),

('ED-G009', 'GAS005', '2024-01-15 11:15:00', 320.60, 'm³', '优'),

('ED-G010', 'GAS006', '2024-01-15 12:15:00', 85.20, 'm³', '中'),

('ED-G011', 'GAS007', '2024-01-15 08:45:00', 65.40, 'm³', '优'),

('ED-W016', 'WAT001', '2024-01-14 08:00:00', 120.80, 'm³', '优'),

('ED-W017', 'WAT001', '2024-01-14 09:00:00', 125.60, 'm³', '良'),

('ED-W018', 'WAT001', '2024-01-14 10:00:00', 130.40, 'm³', '优'),

('ED-S011', 'STM001', '2024-01-14 08:00:00', 11.80, 't', '优'),

('ED-S012', 'STM001', '2024-01-14 09:00:00', 12.50, 't', '良'),

('ED-G012', 'GAS001', '2024-01-14 08:00:00', 420.50, 'm³', '优'),

('ED-G013', 'GAS001', '2024-01-14 09:00:00', 440.80, 'm³', '良');

四、插入峰谷能耗数据（30+条）

INSERT INTO 峰谷能耗数据 (记录编号, 能源类型, 厂区编号, 统计日期, 尖峰时段能耗, 高峰时段能耗, 平段能耗, 低谷时段能耗, 总能耗, 峰谷电价, 能耗成本) VALUES

('PV-E001', '电', 'F001', '2024-01-15', 3500.00, 4200.00, 2800.00, 1500.00, 12000.00, 0.85, 10200.00),

('PV-E002', '电', 'F002', '2024-01-15', 2800.00, 3500.00, 2200.00, 1200.00, 9700.00, 0.85, 8245.00),

('PV-E003', '电', 'F003', '2024-01-15', 4200.00, 4800.00, 3200.00, 1800.00, 14000.00, 0.85, 11900.00),

('PV-E004', '电', 'F004', '2024-01-15', 1800.00, 2200.00, 1500.00, 900.00, 6400.00, 0.85, 5440.00),

('PV-E005', '电', 'F005', '2024-01-15', 3100.00, 3800.00, 2500.00, 1400.00, 10800.00, 0.85, 9180.00),

('PV-E006', '电', 'F001', '2024-01-14', 3200.00, 4000.00, 2600.00, 1400.00, 11200.00, 0.85, 9520.00),

('PV-E007', '电', 'F002', '2024-01-14', 2600.00, 3300.00, 2100.00, 1100.00, 9100.00, 0.85, 7735.00),

('PV-E008', '电', 'F003', '2024-01-14', 4000.00, 4600.00, 3000.00, 1600.00, 13200.00, 0.85, 11220.00),

('PV-E009', '电', 'F004', '2024-01-14', 1700.00, 2100.00, 1400.00, 800.00, 6000.00, 0.85, 5100.00),

('PV-E010', '电', 'F005', '2024-01-14', 3000.00, 3700.00, 2400.00, 1300.00, 10400.00, 0.85, 8840.00),

('PV-W001', '水', 'F001', '2024-01-15', 120.00, 180.00, 90.00, 60.00, 450.00, 5.20, 2340.00),

('PV-W002', '水', 'F002', '2024-01-15', 85.00, 110.00, 65.00, 40.00, 300.00, 5.20, 1560.00),

('PV-W003', '水', 'F003', '2024-01-15', 150.00, 200.00, 120.00, 80.00, 550.00, 5.20, 2860.00),

('PV-W004', '水', 'F004', '2024-01-15', 60.00, 80.00, 45.00, 30.00, 215.00, 5.20, 1118.00),

('PV-W005', '水', 'F005', '2024-01-15', 100.00, 140.00, 85.00, 55.00, 380.00, 5.20, 1976.00),

('PV-G001', '天然气', 'F001', '2024-01-15', 850.00, 1200.00, 600.00, 350.00, 3000.00, 3.80, 11400.00),

('PV-G002', '天然气', 'F002', '2024-01-15', 600.00, 850.00, 450.00, 250.00, 2150.00, 3.80, 8170.00),

('PV-G003', '天然气', 'F003', '2024-01-15', 1200.00, 1500.00, 800.00, 500.00, 4000.00, 3.80, 15200.00),

('PV-G004', '天然气', 'F004', '2024-01-15', 400.00, 600.00, 300.00, 200.00, 1500.00, 3.80, 5700.00),

('PV-G005', '天然气', 'F005', '2024-01-15', 750.00, 1000.00, 550.00, 300.00, 2600.00, 3.80, 9880.00);

('PV-S001', '蒸汽', 'F006', '2024-01-15', 15.00, 22.00, 12.00, 8.00, 57.00, 250.00, 14250.00),

('PV-S002', '蒸汽', 'F007', '2024-01-15', 12.00, 18.00, 10.00, 6.00, 46.00, 250.00, 11500.00),

('PV-S003', '蒸汽', 'F008', '2024-01-15', 18.00, 25.00, 15.00, 10.00, 68.00, 250.00, 17000.00),

('PV-S004', '蒸汽', 'F009', '2024-01-15', 8.00, 12.00, 6.00, 4.00, 30.00, 250.00, 7500.00),

('PV-S005', '蒸汽', 'F010', '2024-01-15', 14.00, 20.00, 11.00, 7.00, 52.00, 250.00, 13000.00),

('PV-E011', '电', 'F006', '2024-01-15', 2200.00, 2800.00, 1800.00, 1000.00, 7800.00, 0.85, 6630.00),

('PV-E012', '电', 'F007', '2024-01-15', 1900.00, 2400.00, 1600.00, 900.00, 6800.00, 0.85, 5780.00),

('PV-E013', '电', 'F008', '2024-01-15', 2600.00, 3200.00, 2100.00, 1100.00, 9000.00, 0.85, 7650.00),

('PV-E014', '电', 'F009', '2024-01-15', 1500.00, 1900.00, 1300.00, 700.00, 5400.00, 0.85, 4590.00),

('PV-E015', '电', 'F010', '2024-01-15', 2100.00, 2600.00, 1700.00, 900.00, 7300.00, 0.85, 6205.00),

('PV-E016', '电', 'F001', '2024-01-13', 3100.00, 3900.00, 2600.00, 1300.00, 10900.00, 0.85, 9265.00),

('PV-E017', '电', 'F001', '2024-01-12', 2950.00, 3750.00, 2450.00, 1250.00, 10400.00, 0.85, 8840.00),

('PV-E018', '电', 'F001', '2024-01-11', 2800.00, 3600.00, 2300.00, 1200.00, 9900.00, 0.85, 8415.00),

('PV-W006', '水', 'F001', '2024-01-13', 115.00, 170.00, 85.00, 55.00, 425.00, 5.20, 2210.00),

('PV-W007', '水', 'F001', '2024-01-12', 110.00, 165.00, 80.00, 50.00, 405.00, 5.20, 2106.00);