- 名词解释

有功功率：比如车间里的冲压机，把电能转换为机械能，真正在做功的功率

无功功率：建立和维持电击内部旋转磁场所需的功率，不做有用功。比如车间通风机的电机旋转。

功率因数：用电效率的评分。描述的是整条生产线综合运行时的用电“质量”，即有用功占总用电能力的比例。

正向有功电量：工厂总电表的“正向走字”，即从国家电网消耗的电量总和。

反向有功电量：“卖给电网的电”，光伏发的店用不完时，反向输送给电网的电量。

负载率：“变压器的忙碌程度”，变压器当前实际输出功率占其额定容量的百分比。

绕组温度：“变压器线圈的体温”，变压器内部铜制线圈（绕组）通电发热，绕组温度即为该线圈的温度。

铁芯温度：“变压器磁路的体温”，变压器硅钢片铁芯中的涡流损耗发热，是铁芯本体的工作温度。通常比绕组温度低10-20摄氏度。铁芯与绕组温差过大，表明过载严重。

环境温度、湿度：变压器的“居住环境”，环境温度每升高1度，变压器允许负载降低1%-2%。湿度过高，可能导致绝缘受潮、放电；湿度过低，可能会产生静电。

- 逻辑关系设计

配电房（配电房编号（PK），名称，位置描述，电压等级，联系电话，变压器数量，投运时间，负责人ID(FK)，设备编号（FK））

回路监测数据（回路监测数据编号（PK），回路编号，采集时间，电容器温度，电压，电流，电缆头温度，有功功率，无功功率，功率因数，正向有功电量，反向有功电量，开关状态，电压异常标记，温度异常标记，配电房编号（FK），设备编号（FK））

变压器监测数据（变压器监测数据编号（PK），采集时间，负载率，绕组温度，铁芯温度，环境温度，环境湿度，运行状态，配电房编号（FK），变压器编号（FK））

- 物理关系设计

CREATE TABLE 配电房(

配电房编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

名称 NVARCHAR(10) NOT NULL,

位置描述 NVARCHAR(60),

电压等级 CHAR(10) ,

变压器数量 INT DEFAULT 0,

投运时间 DATE NOT NULL,

设备编号 VARCHAR(50) UNIQUE,

负责人ID INT,  -- 对应用户表的用户ID

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备表(设备编号),

FOREIGN KEY (负责人ID) REFERENCES 用户表(用户ID),

联系方式 VARCHAR(20))

CREATE TABLE 回路监测数据表(

回路监测数据编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

回路编号 VARCHAR(10) NOT NULL,

采集时间 DATETIME NOT NULL,

电压 DECIMAL(10,2) CHECK(电压 >= 0),

电流 DECIMAL(10,2) CHECK(电流 >= 0),

有功功率 DECIMAL(10,2) CHECK(有功功率 >= 0),

无功功率 DECIMAL(10,2) CHECK(无功功率 >= 0),

功率因数 DECIMAL(3,2),

正向有功电量 DECIMAL(15,2) CHECK(正向有功电量 >= 0),

反向有功电量 DECIMAL(15,2) CHECK(反向有功电量 >= 0),

开关状态 NCHAR(4) CHECK (开关状态 IN ('分闸','合闸')),

电缆头温度 DECIMAL(5,2),

电容器温度 DECIMAL(5,2),

配电房编号 VARCHAR(20),

设备编号 VARCHAR(50),  -- 回路对应的设备

电压异常标记 CHAR(1) DEFAULT 'N' CHECK (电压异常标记 IN ('Y', 'N')),

温度异常标记 CHAR(1) DEFAULT 'N' CHECK (温度异常标记 IN ('Y', 'N')),

FOREIGN KEY (配电房编号) REFERENCES 配电房(配电房编号),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备表(设备编号));

CREATE TABLE 变压器监测数据(

变压器监测数据编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

变压器编号 VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

采集时间 DATETIME NOT NULL,

负载率 DECIMAL(4,2) CHECK (负载率 BETWEEN 0 AND 100),

绕组温度 DECIMAL(5,2),

铁芯温度 DECIMAL(5,2),

环境温度 DECIMAL(5,2),

环境湿度 DECIMAL(5,2),

运行状态 NCHAR(8) CHECK (运行状态 IN ('正常','异常')) DEFAULT '正常',

配电房编号 VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (配电房编号) REFERENCES 配电房(配电房编号),

FOREIGN KEY (变压器编号) REFERENCES 设备表(设备编号)）;

- 数据字典

| 实体名 | 属性名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | PDR001 | 配电房唯一标识。 |
|  | 名称 | NVARCHAR | 10 | 非空约束 | 主配电房 | 配电房描述性名称 |
|  | 位置描述 | NVARCHAR | 60 |  | 厂区东北角一号楼 | 配电房地理位置描述 |
|  | 电压等级 | CHAR | 10 |  | 35KV | 配电房最高电压等级 |
|  | 变压器数量 | INT |  | CHECK约束（范围大于等于0） | 1 | 配电房内变压器总台数，默认值为0 |
|  | 投运时间 | DATE |  | 非空约束 | 2025-10-1 | 配电房正式投运日期 |
|  | 负责人ID | INT |  | 非空，外键约束 | 1 | 关联用户表，配电房负责人 |
|  | 联系方式 | VARCHAR | 20 |  | 12322226765 | 配电房的联系电话或负责人的联系电话 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 50 | 外键约束 |  |  |
| 回路监测数据 | 回路监测数据编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | CD202403201430001 | 格式：CD+年月日时分+三位序列 |
|  | 回路编号 | VARCHAR | 10 | 非空约束 | HL-001 | 回路的物理编号 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-03-20 14:30 | 数据采集时间 |
|  | 电压 | DECIMAL | 10 | CHECK约束：大于等于0 | 30.20 | 当前电压值 |
|  | 电流 | DECIMAL | 10 | CHECK:大于等于0 | 12.50 | 当前电流值 |
|  | 有功功率 | DECIMAL | 10 | CHECK约束:大于等于0 | 4200.75 | 实时有功功率 |
|  | 无功功率 | DECIMAL | 10 | CHECK约束：大于等于0 | 7000.10 | 实时无功功率 |
|  | 功率因数 | DECIMAL | 3 | CHECK约束：范围【0,1】 | 0.35 |  |
|  | 正向有功电量 | DECIMAL | 15 | CHECK约束：大于等于0 | 15200.50 | 正向有功电度表读数 |
|  | 反向有功电量 | DECIMAL | 15 | CHECK约束：大于等于0 | 0.00 | 反向有功电度表读数 |
|  | 开关状态 | NCHAR | 4 | CHECK约束:分闸与合闸 | 分闸 | 回路开关状态 |
|  | 电缆头温度 | DECIMAL | 5 |  | 45.30 |  |
|  | 电容器温度 | DECIMAL | 5 |  | 38.30 |  |
|  | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束 | PDR001 | 配电房唯一标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 50 | 外键约束 |  |  |
|  | 电压异常标记 | CHAR | 1 | DEFAULT 'N' CHECK (电压异常标记 IN ('Y', 'N')) |  |  |
|  | 温度异常标记 | CHAR | 1 | DEFAULT 'N' CHECK (温度异常标记 IN ('Y', 'N')) |  |  |
| 变压器监测数据 | 变压器监测数据编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | TD202403201430001 | TD+年月日时分+三位编号 |
|  | 变压器编号 | VARCHAR | 50 | 非空唯一，外键约束 | T-A-01 | 变压器物理编号 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空 | 20240320 | 数据采集时间 |
|  | 负载率 | DECIMAL | 4 | CHECK约束：在0到100之间 | 75.30 | 当前负载率 |
|  | 绕组温度 | DECIMAL | 5 |  | 78.20 |  |
|  | 铁芯温度 | DECIMAL | 5 |  | 78.30 |  |
|  | 环境温度 | DECIMAL | 5 |  | 30.00 |  |
|  | 环境湿度 | DECIMAL | 5 |  | 28.30 |  |
|  | 运行状态 | NCHAR | 8 | CHECK约束：“正常”或“异常” | 正常 | 变压器运行状态 |
|  | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束 | PDR001 | 配电房唯一标识 |

视图：

- 配电房实时告警监控视图

CREATE VIEW V_配电房实时告警监控 AS

SELECT

p.配电房编号,

p.名称 AS 配电房名称,

p.电压等级,

p.位置描述,

(SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

INNER JOIN 设备表 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号

WHERE a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND d.设备类型 LIKE '%变压器%'

AND d.设备编号 IN (

SELECT 变压器编号 FROM 变压器监测数据 t

WHERE t.配电房编号 = p.配电房编号

)

) AS 变压器告警数,

(SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

INNER JOIN 设备表 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号

WHERE a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND d.设备类型 LIKE '%断路器%'

AND d.设备编号 IN (

SELECT 设备编号 FROM 回路监测数据表 r

WHERE r.配电房编号 = p.配电房编号

)

) AS 回路告警数,

(SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

INNER JOIN 设备表 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号

WHERE a.告警等级 = '高'

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND (d.设备编号 IN (

SELECT 变压器编号 FROM 变压器监测数据 t

WHERE t.配电房编号 = p.配电房编号

) OR d.设备编号 IN (

SELECT 设备编号 FROM 回路监测数据表 r

WHERE r.配电房编号 = p.配电房编号

))

) AS 高等级告警数,

(SELECT MAX(采集时间) FROM (

SELECT 采集时间 FROM 变压器监测数据

WHERE 配电房编号 = p.配电房编号 AND 运行状态 = '异常'

UNION ALL

SELECT 采集时间 FROM 回路监测数据表

WHERE 配电房编号 = p.配电房编号

AND (电压异常标记 = 'Y' OR 温度异常标记 = 'Y')

) AS 异常时间

) AS 最近异常时间,

CASE

WHEN EXISTS (

SELECT 1 FROM 变压器监测数据 t

WHERE t.配电房编号 = p.配电房编号

AND t.运行状态 = '异常'

) THEN '异常'

WHEN EXISTS (

SELECT 1 FROM 回路监测数据表 r

WHERE r.配电房编号 = p.配电房编号

AND (r.电压异常标记 = 'Y' OR r.温度异常标记 = 'Y')

) THEN '预警'

WHEN (SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

INNER JOIN 设备表 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号

WHERE a.告警等级 = '高'

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND (d.设备编号 IN (

SELECT 变压器编号 FROM 变压器监测数据 t

WHERE t.配电房编号 = p.配电房编号

) OR d.设备编号 IN (

SELECT 设备编号 FROM 回路监测数据表 r

WHERE r.配电房编号 = p.配电房编号

))

) > 0 THEN '高等级告警'

ELSE '正常'

END AS 运行状态,

u.真实姓名 AS 负责人姓名,

u.手机号码 AS 负责人电话

FROM 配电房 p

LEFT JOIN 用户表 u ON p.负责人ID = u.用户ID;

GO

-- 为视图添加注释

EXEC sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description', @value = N'配电房实时告警监控视图，显示各配电房的告警统计和运行状态',

@level0type = N'SCHEMA', @level0name = N'dbo',

@level1type = N'VIEW', @level1name = N'V_配电房实时告警监控';

GO

2.变压器运行健康度分析视图

CREATE VIEW V_变压器运行健康度分析 AS

SELECT

t.变压器编号 AS 设备编号,

d.设备名称 AS 变压器名称,

p.名称 AS 所属配电房,

p.电压等级,

-- 最新监测数据

t.采集时间 AS 最新采集时间,

t.负载率 AS 当前负载率,

t.绕组温度 AS 当前绕组温度,

t.铁芯温度 AS 当前铁芯温度,

t.运行状态 AS 当前运行状态,

(SELECT AVG(负载率) FROM 变压器监测数据

WHERE 变压器编号 = t.变压器编号

AND 采集时间 >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())

) AS 平均负载率,

(SELECT MAX(绕组温度) FROM 变压器监测数据

WHERE 变压器编号 = t.变压器编号

AND 采集时间 >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())

) AS 最高绕组温度,

(SELECT COUNT(*) FROM 变压器监测数据

WHERE 变压器编号 = t.变压器编号

AND 运行状态 = '异常'

AND 采集时间 >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())

) AS 近30天异常次数,

(SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = t.变压器编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

) AS 当前告警数,

(SELECT MAX(发生时间) FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = t.变压器编号

AND a.告警等级 = '高'

) AS 最近高等级告警时间,

-- 健康度评分

CASE

WHEN t.运行状态 = '异常' THEN 0

WHEN t.负载率 > 95 THEN 30

WHEN t.负载率 > 85 THEN 50

WHEN t.绕组温度 > 100 THEN 40

WHEN t.绕组温度 > 90 THEN 60

WHEN (SELECT COUNT(*) FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = t.变压器编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')) > 0 THEN 70

WHEN t.负载率 > 75 THEN 80

ELSE 90

END AS 健康度评分,

-- 健康状态

CASE

WHEN t.运行状态 = '异常' OR t.绕组温度 > 110 THEN '危险'

WHEN t.负载率 > 95 OR t.绕组温度 > 100 THEN '警告'

WHEN t.负载率 > 85 OR t.绕组温度 > 90 THEN '注意'

ELSE '良好'

END AS 健康状态,

-- 运维建议

CASE

WHEN t.运行状态 = '异常' THEN '立即检查维修'

WHEN t.负载率 > 95 THEN '考虑增容或负荷转移'

WHEN t.绕组温度 > 100 THEN '检查冷却系统，加强散热'

WHEN t.负载率 > 85 THEN '建议进行预防性维护'

ELSE '运行正常，定期检查'

END AS 运维建议

FROM 变压器监测数据 t

INNER JOIN (

SELECT 变压器编号, MAX(采集时间) AS 最新时间

FROM 变压器监测数据

GROUP BY 变压器编号

) AS 最新记录 ON t.变压器编号 = 最新记录.变压器编号 AND t.采集时间 = 最新记录.最新时间

INNER JOIN 配电房 p ON t.配电房编号 = p.配电房编号

LEFT JOIN 设备表 d ON t.变压器编号 = d.设备编号;

GO

-- 为视图添加注释

EXEC sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description', @value = N'变压器运行健康度分析视图，评估变压器健康状态并提供运维建议',

@level0type = N'SCHEMA', @level0name = N'dbo',

@level1type = N'VIEW', @level1name = N'V_变压器运行健康度分析';

GO

3.回路实时状态与告警视图

CREATE VIEW V_回路实时状态与告警 AS

SELECT

r.回路编号,

d.设备名称 AS 回路名称,

p.名称 AS 所属配电房,

p.电压等级,

r.采集时间 AS 最新采集时间,

r.电压,

r.电流,

r.有功功率,

r.无功功率,

r.功率因数,

r.电缆头温度,

r.开关状态,

-- 异常标记

r.电压异常标记,

r.温度异常标记,

-- 异常状态描述

CASE

WHEN r.电压异常标记 = 'Y' AND p.电压等级 = '35KV' AND r.电压 > 37 THEN '电压过高'

WHEN r.电压异常标记 = 'Y' AND p.电压等级 = '35KV' AND r.电压 < 33 THEN '电压过低'

WHEN r.电压异常标记 = 'Y' AND p.电压等级 = '0.4KV' AND r.电压 > 0.42 THEN '电压过高'

WHEN r.电压异常标记 = 'Y' AND p.电压等级 = '0.4KV' AND r.电压 < 0.38 THEN '电压过低'

WHEN r.温度异常标记 = 'Y' AND r.电缆头温度 > 60 THEN '温度过高'

WHEN r.开关状态 = '分闸' THEN '开关分闸'

ELSE '正常'

END AS 异常类型,

-- 告警信息

a.告警编号,

a.告警等级,

a.告警内容 AS 关联告警内容,

a.发生时间 AS 告警发生时间,

a.处理状态 AS 告警处理状态,

CASE

WHEN a.告警等级 = '高' AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中') THEN '紧急异常'

WHEN r.电压异常标记 = 'Y' OR r.温度异常标记 = 'Y' THEN '运行异常'

WHEN r.开关状态 = '分闸' THEN '停运状态'

ELSE '运行正常'

END AS 回路运行状态,

(SELECT SUM(正向有功电量) FROM 回路监测数据表

WHERE 回路编号 = r.回路编号

AND CONVERT(DATE, 采集时间) = CONVERT(DATE, GETDATE())

) AS 当日用电量,

-- 峰谷时段分析

CASE

WHEN DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 10 AND 11 OR

DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 16 AND 17 THEN '尖峰时段'

WHEN DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 8 AND 9 OR

DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 12 AND 15 OR

DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 18 AND 21 THEN '高峰时段'

WHEN DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 6 AND 7 OR

DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 22 AND 23 THEN '平段时段'

WHEN DATEPART(HOUR, r.采集时间) BETWEEN 0 AND 5 THEN '低谷时段'

ELSE '其他时段'

END AS 当前时段类型

FROM 回路监测数据表 r

INNER JOIN (

SELECT 回路编号, MAX(采集时间) AS 最新时间

FROM 回路监测数据表

GROUP BY 回路编号

) AS 最新记录 ON r.回路编号 = 最新记录.回路编号 AND r.采集时间 = 最新记录.最新时间

INNER JOIN 配电房 p ON r.配电房编号 = p.配电房编号

LEFT JOIN 设备表 d ON r.设备编号 = d.设备编号

LEFT JOIN 告警信息表 a ON r.设备编号 = a.关联设备编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND a.发生时间 >= DATEADD(HOUR, -24, GETDATE());

GO

-- 为视图添加注释

EXEC sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description', @value = N'回路实时状态与告警视图，显示回路运行状态和关联告警信息',

@level0type = N'SCHEMA', @level0name = N'dbo',

@level1type = N'VIEW', @level1name = N'V_回路实时状态与告警';

GO

触发器：

- 变压器运行异常自动告警触发器

CREATE TRIGGER TR_变压器异常自动告警

ON 变压器监测数据

AFTER INSERT, UPDATE

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @异常变压器 TABLE (

变压器编号 VARCHAR(50),

采集时间 DATETIME,

异常类型 VARCHAR(50),

异常描述 NVARCHAR(200),

告警等级 NVARCHAR(10),

配电房编号 VARCHAR(20)

);

INSERT INTO @异常变压器 (变压器编号, 采集时间, 异常类型, 异常描述, 告警等级, 配电房编号)

SELECT

i.变压器编号,

i.采集时间,

CASE

WHEN i.运行状态 = '异常' THEN '运行状态异常'

WHEN i.绕组温度 > 120 THEN '绕组温度严重过高'

WHEN i.绕组温度 > 100 THEN '绕组温度过高'

WHEN i.负载率 > 100 THEN '严重过载'

WHEN i.负载率 > 95 THEN '过载运行'

WHEN (i.绕组温度 - i.铁芯温度) > 30 THEN '温差异常过大'

ELSE NULL

END,

CASE

WHEN i.运行状态 = '异常' THEN '变压器运行状态异常'

WHEN i.绕组温度 > 120 THEN CONCAT('绕组温度严重过高:', i.绕组温度, '℃')

WHEN i.绕组温度 > 100 THEN CONCAT('绕组温度过高:', i.绕组温度, '℃')

WHEN i.负载率 > 100 THEN CONCAT('严重过载:', i.负载率, '%')

WHEN i.负载率 > 95 THEN CONCAT('过载运行:', i.负载率, '%')

WHEN (i.绕组温度 - i.铁芯温度) > 30 THEN CONCAT('温差异常:', i.绕组温度, '-', i.铁芯温度, '=', (i.绕组温度 - i.铁芯温度), '℃')

ELSE NULL

END,

CASE

WHEN i.绕组温度 > 120 OR i.负载率 > 100 THEN '高'

WHEN i.绕组温度 > 100 OR i.负载率 > 95 THEN '中'

WHEN i.运行状态 = '异常' OR (i.绕组温度 - i.铁芯温度) > 30 THEN '低'

ELSE NULL

END,

i.配电房编号

FROM inserted i

WHERE (i.运行状态 = '异常'

OR i.绕组温度 > 100

OR i.负载率 > 95

OR (i.绕组温度 - i.铁芯温度) > 30)

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = i.变压器编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND a.告警内容 LIKE '%' + i.变压器编号 + '%'

AND DATEDIFF(MINUTE, a.发生时间, i.采集时间) < 30  -- 30分钟内同一设备不重复告警

);

-- 为检测到的异常创建告警记录

INSERT INTO 告警信息表 (

告警编号,

告警类型,

关联设备编号,

发生时间,

告警等级,

告警内容,

处理状态,

告警触发阈值,

告警确认人ID

)

SELECT

'AL' + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMddHHmmss') + RIGHT('000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 采集时间) AS VARCHAR), 3),

CASE

WHEN 异常类型 LIKE '%温度%' THEN '越限告警'

WHEN 异常类型 LIKE '%负载%' THEN '越限告警'

ELSE '设备故障'

END,

变压器编号,

采集时间,

告警等级,

异常描述 + '，位于配电房:' + 配电房编号,

'未处理',

CASE

WHEN 异常类型 LIKE '%温度%' THEN 100.00

WHEN 异常类型 LIKE '%负载%' THEN 95.00

ELSE NULL

END,

NULL

FROM @异常变压器

WHERE 异常类型 IS NOT NULL;

-- 输出处理结果

PRINT '变压器异常告警触发器：检测到 ' + CAST(@@ROWCOUNT AS VARCHAR) + ' 个异常，已生成告警记录';

END;

GO

-- 为触发器添加注释

EXEC sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description', @value = N'变压器运行异常自动告警触发器，检测异常数据并自动创建告警',

@level0type = N'SCHEMA', @level0name = N'dbo',

@level1type = N'TABLE', @level1name = N'变压器监测数据',

@level2type = N'TRIGGER', @level2name = N'TR_变压器异常自动告警';

GO

- 回路数据异常自动告警与标记触发器

CREATE TRIGGER TR_回路数据异常处理

ON 回路监测数据表

AFTER INSERT, UPDATE

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

UPDATE r

SET

电压异常标记 = CASE

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND (i.电压 > 37 OR i.电压 < 33)) OR

(p.电压等级 = '0.4KV' AND (i.电压 > 0.42 OR i.电压 < 0.38))

THEN 'Y' ELSE 'N' END,

温度异常标记 = CASE WHEN i.电缆头温度 > 60 THEN 'Y' ELSE 'N' END

FROM 回路监测数据表 r

INNER JOIN inserted i ON r.回路监测数据编号 = i.回路监测数据编号

INNER JOIN 配电房 p ON i.配电房编号 = p.配电房编号;

DECLARE @新异常回路 TABLE (

回路监测数据编号 VARCHAR(20),

回路编号 VARCHAR(10),

配电房编号 VARCHAR(20),

电压 DECIMAL(10,2),

电缆头温度 DECIMAL(5,2),

采集时间 DATETIME,

异常类型 VARCHAR(50),

异常描述 NVARCHAR(200),

告警等级 NVARCHAR(10),

设备编号 VARCHAR(50)

);

INSERT INTO @新异常回路

SELECT

i.回路监测数据编号,

i.回路编号,

i.配电房编号,

i.电压,

i.电缆头温度,

i.采集时间,

CASE

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 > 37) THEN '电压过高'

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 < 33) THEN '电压过低'

WHEN (p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 > 0.42) THEN '电压过高'

WHEN (p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 < 0.38) THEN '电压过低'

WHEN i.电缆头温度 > 60 THEN '温度过高'

ELSE NULL

END,

CASE

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 > 37) THEN CONCAT('电压过高:', i.电压, 'kV')

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 < 33) THEN CONCAT('电压过低:', i.电压, 'kV')

WHEN (p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 > 0.42) THEN CONCAT('电压过高:', i.电压, 'kV')

WHEN (p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 < 0.38) THEN CONCAT('电压过低:', i.电压, 'kV')

WHEN i.电缆头温度 > 60 THEN CONCAT('电缆头温度过高:', i.电缆头温度, '℃')

ELSE NULL

END,

CASE

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 > 40) OR

(p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 > 0.45) OR

i.电缆头温度 > 70 THEN '高'

WHEN (p.电压等级 = '35KV' AND (i.电压 > 37 OR i.电压 < 33)) OR

(p.电压等级 = '0.4KV' AND (i.电压 > 0.42 OR i.电压 < 0.38)) OR

i.电缆头温度 > 60 THEN '中'

ELSE '低'

END,

i.设备编号

FROM inserted i

INNER JOIN 配电房 p ON i.配电房编号 = p.配电房编号

WHERE ((p.电压等级 = '35KV' AND (i.电压 > 37 OR i.电压 < 33)) OR

(p.电压等级 = '0.4KV' AND (i.电压 > 0.42 OR i.电压 < 0.38)) OR

i.电缆头温度 > 60)

AND NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = i.设备编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND a.告警内容 LIKE '%回路' + i.回路编号 + '%'

AND DATEDIFF(MINUTE, a.发生时间, i.采集时间) < 30

);

-- 为检测到的异常创建告警记录

INSERT INTO 告警信息表 (

告警编号,

告警类型,

关联设备编号,

发生时间,

告警等级,

告警内容,

处理状态,

告警触发阈值,

告警确认人ID

)

SELECT

'AL' + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMddHHmmss') + RIGHT('000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 采集时间) AS VARCHAR), 3),

'越限告警',

设备编号,

采集时间,

告警等级,

异常描述 + '，回路:' + 回路编号 + '，配电房:' + 配电房编号,

'未处理',

CASE

WHEN 异常类型 LIKE '%电压过高%' AND 配电房编号 IN (SELECT 配电房编号 FROM 配电房 WHERE 电压等级 = '35KV') THEN 37.00

WHEN 异常类型 LIKE '%电压过低%' AND 配电房编号 IN (SELECT 配电房编号 FROM 配电房 WHERE 电压等级 = '35KV') THEN 33.00

WHEN 异常类型 LIKE '%电压过高%' AND 配电房编号 IN (SELECT 配电房编号 FROM 配电房 WHERE 电压等级 = '0.4KV') THEN 0.42

WHEN 异常类型 LIKE '%电压过低%' AND 配电房编号 IN (SELECT 配电房编号 FROM 配电房 WHERE 电压等级 = '0.4KV') THEN 0.38

WHEN 异常类型 LIKE '%温度过高%' THEN 60.00

ELSE NULL

END,

NULL

FROM @新异常回路

WHERE 异常类型 IS NOT NULL;

DECLARE @恢复正常回路 TABLE (

设备编号 VARCHAR(50),

回路编号 VARCHAR(10)

);

INSERT INTO @恢复正常回路

SELECT

i.设备编号,

i.回路编号

FROM inserted i

INNER JOIN 配电房 p ON i.配电房编号 = p.配电房编号

WHERE ((p.电压等级 = '35KV' AND i.电压 BETWEEN 33 AND 37) OR

(p.电压等级 = '0.4KV' AND i.电压 BETWEEN 0.38 AND 0.42))

AND i.电缆头温度 <= 60

AND EXISTS (

SELECT 1 FROM 告警信息表 a

WHERE a.关联设备编号 = i.设备编号

AND a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND a.告警内容 LIKE '%回路' + i.回路编号 + '%'

AND a.告警类型 = '越限告警'

);

-- 更新恢复正常的告警状态

UPDATE 告警信息表

SET

处理状态 = '已结案',

确认时间 = GETDATE(),

告警确认人ID = NULL

FROM 告警信息表 a

INNER JOIN @恢复正常回路 r ON a.关联设备编号 = r.设备编号

WHERE a.处理状态 IN ('未处理', '处理中')

AND a.告警内容 LIKE '%回路' + r.回路编号 + '%';

-- 输出处理结果

PRINT '回路数据异常处理触发器：更新异常标记，生成 ' +

CAST((SELECT COUNT(*) FROM @新异常回路) AS VARCHAR) + ' 个新告警，关闭 ' +

CAST((SELECT COUNT(*) FROM @恢复正常回路) AS VARCHAR) + ' 个恢复告警';

END;

GO

-- 为触发器添加注释

EXEC sp_addextendedproperty

@name = N'MS_Description', @value = N'回路数据异常自动告警与标记触发器，检测异常并自动处理告警',

@level0type = N'SCHEMA', @level0name = N'dbo',

@level1type = N'TABLE', @level1name = N'回路监测数据表',

@level2type = N'TRIGGER', @level2name = N'TR_回路数据异常处理';

GO