| 实体名 | 属性名 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 厂区编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | CQ001 | 厂区唯一标识 |
|  | 厂区名称 | NVARCHAR | 100 | 唯一、非空约束 | 一号厂区 | 厂区描述性名称 |
|  | 位置描述 | TEXT |  |  | 厂区东北角 | 厂区地理位置描述 |
| 用户 | 用户ID | VARCHAR | 20 | 主键约束 | U001 | 用户唯一标识 |
|  | 登录账号 | VARCHAR | 50 | 唯一、非空约束 | admin01 | 用户登录账号 |
|  | 密码哈希值 | VARCHAR | 255 | 非空约束 | （加密字符串） | 密码哈希值 |
|  | 真实姓名 | NVARCHAR | 50 | 非空约束 | 张三 | 用户真实姓名 |
|  | 用户角色 | NVARCHAR | 20 | 非空，CHECK约束（固定枚举值） | 能源管理员 | 用户角色 |
|  | 手机号码 | VARCHAR | 15 |  | 13812345678 | 联系方式 |
|  | 上次登录的时间 | DATETIME |  | CHECK约束（≤当前时间） | 2024-05-20 14:30 | 上次登录时间 |
|  | 登录失败的次数 | INT |  | 默认值0，CHECK约束（0~4） | 2 | 登录失败计数 |
|  | 负责的厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 关联厂区 |
| 设备 | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | DEV001 | 设备唯一标识 |
|  | 设备名称 | NVARCHAR | 100 | 非空约束 | 变压器A | 设备描述性名称 |
|  | 设备大类 | NVARCHAR | 20 | CHECK约束（配电/光伏/能耗/其他） | 配电设备 | 设备大类 |
|  | 设备类型 | NVARCHAR | 20 |  | 干式变压器 | 设备具体类型 |
|  | 所属厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 所属厂区 |
|  | 安装位置描述 | TEXT |  |  | 配电房内 | 安装位置描述 |
|  | 运行状态 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（正常/故障/离线/维护中/停用） | 正常 | 设备当前状态 |
| 能耗计量设备 | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 主键、外键约束（设备表） | DEV002 | 设备唯一标识 |
|  | 能源类型 | NVARCHAR | 20 | 非空约束 | 电 | 计量能源类型 |
|  | 管径规格 | VARCHAR | 20 |  | DN100 | 管径规格 |
|  | 通讯协议 | NVARCHAR | 50 |  | Modbus RTU | 通讯协议 |
|  | 运行状态 | NVARCHAR | 20 | CHECK约束（正常/故障/离线/校准中） | 正常 | 设备运行状态 |
|  | 校准周期 | INT |  | CHECK约束（1~36个月） | 12 | 校准周期（月） |
|  | 生产厂家 | NVARCHAR | 100 |  | 华为 | 生产厂家 |
| 光伏设备 | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 主键、外键约束（设备表） | PV001 | 设备唯一标识 |
|  | 设备类型 | NVARCHAR | 20 | 非空，CHECK约束（逆变器/汇流箱） | 逆变器 | 设备类型 |
|  | 安装区域编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（屋顶区域表） | R001 | 安装区域 |
|  | 接入并网点编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（并网点表） | BP001 | 接入并网点 |
|  | 装机容量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（>0） | 100.50 | 装机容量（kWp） |
|  | 生产厂家 | NVARCHAR | 100 |  | 华为 | 生产厂家 |
|  | 设备型号 | VARCHAR | 50 |  | SUN2000 | 设备型号 |
|  | 投运时间 | DATE |  | CHECK约束（≤当前日期） | 2023-06-01 | 投运日期 |
|  | 校准周期 | INT |  | CHECK约束（1~24个月） | 12 | 校准周期（月） |
|  | 运行状态 | NVARCHAR | 20 | CHECK约束（正常/故障/离线/维护中） | 正常 | 运行状态 |
|  | 通信协议 | NVARCHAR | 50 |  | RS485 | 通信协议 |
| 配电房 | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | PDR001 | 配电房唯一标识 |
|  | 名称 | NVARCHAR | 100 | 非空约束 | 主配电房 | 配电房名称 |
|  | 位置描述 | TEXT |  |  | 厂区东北角 | 位置描述 |
|  | 电压等级 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（35KV/0.4KV/10KV） | 35KV | 电压等级 |
|  | 联系电话 | VARCHAR | 15 |  | 12345678901 | 联系电话 |
|  | 变压器数量 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 2 | 变压器数量 |
|  | 投运时间 | DATE |  |  | 2023-01-01 | 投运日期 |
|  | 负责人ID | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 负责人 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（设备表） | DEV003 | 关联设备 |
| 变压器监测数据 | 变压器监测数据编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | TD202403201430001 | 数据唯一标识 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-03-20 14:30 | 数据采集时间 |
|  | 负载率 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（0~100） | 75.30 | 负载率（%） |
|  | 绕组温度 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（-50~200） | 78.20 | 绕组温度（℃） |
|  | 铁芯温度 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（-50~200） | 78.30 | 铁芯温度（℃） |
|  | 环境温度 | DECIMAL | 6,2 | CHECK约束（-30~80） | 30.00 | 环境温度（℃） |
|  | 环境湿度 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（0~100） | 28.30 | 环境湿度（%） |
|  | 运行状态 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（正常/异常） | 正常 | 运行状态 |
|  | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（配电房表） | PDR001 | 配电房标识 |
|  | 变压器编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（设备表） | T-A-01 | 变压器标识 |
| 回路监测数据 | 回路监测数据编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | CD202403201430001 | 数据唯一标识 |
|  | 回路编号 | VARCHAR | 30 | 非空约束 | HL-001 | 回路物理编号 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-03-20 14:30 | 数据采集时间 |
|  | 电容器温度 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（-30~150） | 38.30 | 电容器温度（℃） |
|  | 电压 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（0~50） | 30.20 | 电压（V） |
|  | 电流 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（0~5000） | 12.50 | 电流（A） |
|  | 电缆头温度 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（-30~150） | 45.30 | 电缆头温度（℃） |
|  | 有功功率 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 4200.75 | 有功功率（kW） |
|  | 无功功率 | DECIMAL | 10,2 |  | 7000.10 | 无功功率（kVar） |
|  | 功率因数 | DECIMAL | 5,4 | CHECK约束（0~1） | 0.35 | 功率因数 |
|  | 正向有功电量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 15200.50 | 正向有功电量（kWh） |
|  | 反向有功电量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 0.00 | 反向有功电量（kWh） |
|  | 开关状态 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（合闸/分闸） | 分闸 | 开关状态 |
|  | 电压异常标记 | BOOLEAN |  | 默认FALSE | FALSE | 电压异常标记 |
|  | 温度异常标记 | BOOLEAN |  | 默认FALSE | FALSE | 温度异常标记 |
|  | 配电房编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（配电房表） | PDR001 | 配电房标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（设备表） | DEV004 | 设备标识 |
| 屋顶区域 | 区域编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | R001 | 区域唯一标识 |
|  | 区域名称 | NVARCHAR | 100 | 非空约束 | A区厂房南侧 | 区域名称 |
|  | 屋顶材质 | NVARCHAR | 50 |  | 彩钢瓦 | 屋顶材质 |
|  | 可用面积 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（>0） | 500.00 | 可用面积（m²） |
|  | 已安装容量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 100.50 | 已安装容量（kWp） |
|  | 最大可装机容量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 200.00 | 最大可装机容量（kWp） |
|  | 所属建筑编号 | VARCHAR | 30 |  | B001 | 所属建筑编号 |
|  | 所属厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 所属厂区 |
| 并网点 | 并网点编号 | VARCHAR | 20 | 主键约束 | BP001 | 并网点唯一标识 |
|  | 并网点名称 | NVARCHAR | 100 | 非空约束 | 1号厂房屋顶并网点 | 并网点名称 |
|  | 电压等级 | VARCHAR | 20 |  | 380V | 电压等级 |
|  | 接入容量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（>0） | 500.00 | 接入容量（kW） |
|  | 并网时间 | DATE |  | CHECK约束（≤当前日期） | 2023-06-01 | 并网日期 |
|  | 所属厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 所属厂区 |
|  | 地理位置 | TEXT |  |  | GPS坐标 | 地理位置描述 |
| 光伏发电数据 | 数据编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | GD202405201430001 | 数据唯一标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（光伏设备表） | PV001 | 关联光伏设备 |
|  | 并网点编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（并网点表） | BP001 | 关联并网点 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-20 14:30 | 数据采集时间 |
|  | 发电量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 50.00 | 发电量（kWh） |
|  | 上网电量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 40.00 | 上网电量（kWh） |
|  | 自用电量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 10.00 | 自用电量（kWh） |
|  | 逆变器效率 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（0~100） | 95.50 | 逆变器效率（%） |
|  | 组串电压 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（0~1000） | 600.00 | 组串电压（V） |
|  | 组串电流 | DECIMAL | 8,2 | CHECK约束（0~100） | 8.50 | 组串电流（A） |
|  | 数据质量 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（优/良/中/差） | 优 | 数据质量评级 |
| 光伏预测数据 | 预测编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | PD20240520001 | 预测数据唯一标识 |
|  | 并网点编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（并网点表） | BP001 | 关联并网点 |
|  | 预测日期 | DATE |  |  | 2024-05-21 | 预测日期 |
|  | 预测时段 | VARCHAR | 20 |  | 08:00-09:00 | 预测时段 |
|  | 预测发电量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 45.00 | 预测发电量（kWh） |
|  | 实际发电量 | DECIMAL | 10,2 | CHECK约束（≥0） | 48.50 | 实际发电量（kWh） |
|  | 偏差率 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（-100~100） | -7.78 | 偏差率（%） |
|  | 预测模型版本 | VARCHAR | 50 |  | v1.2.0 | 预测模型版本 |
| 能耗监测数据 | 数据编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | ED202405201430001 | 数据唯一标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（能耗计量设备表） | DEV002 | 关联计量设备 |
|  | 采集时间 | DATETIME |  | 非空约束，CHECK约束（≤当前时间） | 2024-05-20 14:30 | 数据采集时间 |
|  | 能耗值 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 1200.5000 | 能耗值 |
|  | 单位 | VARCHAR | 10 |  | kWh | 能耗单位 |
|  | 数据质量 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（优/良/中/差） | 良 | 数据质量评级 |
| 峰谷能耗数据 | 记录编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | FG20240520001 | 记录唯一标识 |
|  | 能源类型 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（电/水/蒸汽/天然气） | 电 | 能源类型 |
|  | 厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 厂区标识 |
|  | 统计日期 | DATE |  | CHECK约束（≤当前日期） | 2024-05-20 | 统计日期 |
|  | 尖峰时段能耗 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 500.0000 | 尖峰时段能耗 |
|  | 高峰时段能耗 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 1000.0000 | 高峰时段能耗 |
|  | 平段能耗 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 800.0000 | 平段能耗 |
|  | 低谷时段能耗 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 300.0000 | 低谷时段能耗 |
|  | 总能耗 | DECIMAL | 15,4 | CHECK约束（≥0） | 2600.0000 | 总能耗 |
|  | 峰谷电价 | DECIMAL | 10,4 | CHECK约束（≥0） | 0.8500 | 峰谷电价（元/单位） |
|  | 能耗成本 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 2210.00 | 能耗成本（元） |
| 告警信息 | 告警ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | AL001 | 告警唯一标识 |
|  | 告警编号 | VARCHAR | 30 | 唯一约束 | AL20240520001 | 告警编号 |
|  | 告警类型 | VARCHAR | 20 |  | 电压异常 | 告警类型 |
|  | 关联设备编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（设备表） | DEV001 | 触发告警的设备 |
|  | 发生时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-20 14:30 | 告警发生时间 |
|  | 告警等级 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（高/中/低） | 高 | 告警等级 |
|  | 告警内容 | TEXT |  | 非空约束 | 电压超过上限 | 告警详细描述 |
|  | 处理状态 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（未处理/处理中/已结案） | 未处理 | 告警处理状态 |
|  | 告警触发阈值 | DECIMAL | 12,4 |  | 230.5000 | 告警触发阈值 |
|  | 告警确认人ID | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U002 | 确认人 |
|  | 确认时间 | DATETIME |  |  | 2024-05-20 14:35 | 确认时间 |
| 运维工单 | 工单ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | WO001 | 工单唯一标识 |
|  | 工单编号 | VARCHAR | 30 | 唯一约束 | WO20240520001 | 工单编号 |
|  | 告警ID | VARCHAR | 30 | 外键约束（告警信息表） | AL001 | 关联告警 |
|  | 运维人员ID | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U003 | 处理人员 |
|  | 派单时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-20 14:35 | 派单时间 |
|  | 响应时间 | DATETIME |  |  | 2024-05-20 14:40 | 响应时间 |
|  | 处理完成时间 | DATETIME |  |  | 2024-05-20 15:30 | 完成时间 |
|  | 处理结果 | TEXT |  |  | 已修复 | 处理结果描述 |
|  | 复查状态 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（通过/未通过） | 通过 | 复查状态 |
|  | 附件路径 | TEXT |  |  | /attachments/... | 附件存储路径 |
|  | 处理耗时 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 55 | 处理耗时（分钟） |
|  | 处理备注 | TEXT |  |  | 更换保险丝 | 处理备注 |
| 设备台账 | 台账编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | B001 | 台账唯一标识 |
|  | 设备编号 | VARCHAR | 30 | 唯一、外键约束（设备表） | DEV001 | 关联设备 |
|  | 型号规格 | VARCHAR | 50 |  | S11-M-400kVA | 设备型号规格 |
|  | 安装时间 | DATE |  |  | 2022-01-01 | 安装日期 |
|  | 质保期 | INT |  | CHECK约束（0~20年） | 5 | 质保期（年） |
|  | 维修记录 | TEXT |  |  | 2023年更换保险丝 | 维修记录文本 |
|  | 校准记录 | TEXT |  |  | 2024年5月校准 | 校准记录文本 |
|  | 报废状态 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（正常使用/已报废） | 正常使用 | 报废状态 |
|  | 报废时间 | DATE |  |  | NULL | 报废日期 |
|  | 报废原因 | TEXT |  |  | NULL | 报废原因 |
| 大屏展示配置 | 配置编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | CF001 | 配置唯一标识 |
|  | 展示模块 | VARCHAR | 50 |  | 能耗总览 | 展示模块名称 |
|  | 数据刷新频率 | VARCHAR | 20 |  | 实时 | 刷新频率 |
|  | 展示字段 | TEXT |  |  | 总用电量,总用水量 | 展示字段列表 |
|  | 排序规则 | VARCHAR | 50 |  | 按时间降序 | 排序规则 |
|  | 权限等级 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（管理员/能源管理员/运维人员） | 管理员 | 权限等级 |
| 实时汇总数据 | 汇总编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | RT001 | 汇总数据唯一标识 |
|  | 统计时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-20 14:30 | 统计时间 |
|  | 总用电量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 12000.50 | 总用电量（kWh） |
|  | 总用水量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 300.00 | 总用水量（吨） |
|  | 总蒸汽消耗量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 50.00 | 总蒸汽消耗量（吨） |
|  | 总天然气消耗量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 200.00 | 总天然气消耗量（m³） |
|  | 光伏总发电量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 5000.00 | 光伏总发电量（kWh） |
|  | 光伏自用电量 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 1000.00 | 光伏自用电量（kWh） |
|  | 总告警次数 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 5 | 总告警次数 |
|  | 高等级告警数 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 2 | 高等级告警数 |
|  | 中等级告警数 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 2 | 中等级告警数 |
|  | 低等级告警数 | INT |  | CHECK约束（≥0） | 1 | 低等级告警数 |
|  | 配置编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（大屏展示配置表） | CF001 | 关联展示配置 |
| 历史趋势数据 | 趋势编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | HT001 | 趋势数据唯一标识 |
|  | 能源类型 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（电/水/蒸汽/天然气/光伏） | 电 | 能源类型 |
|  | 统计周期 | VARCHAR | 10 | CHECK约束（日/周/月/年） | 月 | 统计周期 |
|  | 统计时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-01 00:00 | 统计时间 |
|  | 能耗_发电量数值 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 12000.50 | 能耗或发电量数值 |
|  | 同比增长率 | DECIMAL | 8,4 |  | 5.2000 | 同比增长率（%） |
|  | 环比增长率 | DECIMAL | 8,4 |  | -2.3000 | 环比增长率（%） |
|  | 配置编号 | VARCHAR | 30 | 外键约束（大屏展示配置表） | CF001 | 关联展示配置 |
| 告警规则 | 规则ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | RULE001 | 告警规则唯一标识 |
|  | 规则名称 | VARCHAR | 100 | 非空约束 | 变压器温度过高告警 | 告警规则描述性名称 |
|  | 设备类型 | VARCHAR | 50 | 非空约束 | 变压器 | 适用设备类型 |
|  | 告警参数 | VARCHAR | 50 | 非空约束 | 绕组温度 | 触发告警的监测参数 |
|  | 告警条件 | VARCHAR | 10 | 非空约束 | > | 比较条件（>、<、=、≥、≤、!=） |
|  | 告警阈值 | DECIMAL | 12,4 | 非空约束 | 85.0000 | 告警触发阈值 |
|  | 告警等级 | VARCHAR | 10 |  | 高 | 告警等级（高、中、低） |
|  | 启用状态 | TINYINT | 1 | 默认值约束（1） | 1 | 是否启用（1启用，0停用） |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 规则创建时间 |
|  | 更新时间 | DATETIME |  |  | 2024-05-22 14:20:00 | 规则最后更新时间 |
|  | 创建人员 | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 规则创建者 |
|  | 备注 | TEXT |  |  | 变压器绕组温度监控规则 | 规则备注说明 |
| 备份日志 | 备份ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | BAK202405211030001 | 备份记录唯一标识 |
|  | 备份时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 10:30:00 | 备份操作执行时间 |
|  | 备份文件 | VARCHAR | 255 | 非空约束 | backup_20240521.sql | 备份文件路径或名称 |
|  | 备份类型 | VARCHAR | 20 | 非空约束 | 全量备份 | 备份类型（全量/增量/差异） |
|  | 操作人员 | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 执行备份操作的人员 |
|  | 备份大小 | DECIMAL | 10,2 |  | 1024.50 | 备份文件大小（MB） |
|  | 完成状态 | VARCHAR | 20 | 默认值约束（成功） | 成功 | 备份执行状态（成功/失败） |
|  | 备注 | TEXT |  |  | 系统定期自动备份 | 备份操作备注说明 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 记录创建时间 |
| 峰谷时段 | 时段ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | PEK001 | 时段定义唯一标识 |
|  | 能源类型 | VARCHAR | 20 | 非空约束 | 电 | 适用的能源类型（电/水/蒸汽等） |
|  | 时段类型 | VARCHAR | 10 | 非空约束 | 尖峰 | 时段类型（尖峰/高峰/平段/低谷） |
|  | 开始时间 | TIME |  | 非空约束 | 08:00:00 | 时段开始时间 |
|  | 结束时间 | TIME |  | 非空约束 | 12:00:00 | 时段结束时间 |
|  | 生效日期 | DATE |  | 默认值约束（curdate()） | 2024-05-01 | 时段生效起始日期 |
|  | 失效日期 | DATE |  |  | 2024-12-31 | 时段失效日期 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 记录创建时间 |
|  | 创建人员 | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 时段定义创建者 |
|  | 备注 | TEXT |  |  | 工作日尖峰时段 | 时段备注说明 |
| 工单提醒 | 提醒ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | REM001 | 提醒记录唯一标识 |
|  | 工单ID | VARCHAR | 30 | 非空约束，外键约束 | WO001 | 关联的运维工单 |
|  | 告警ID | VARCHAR | 30 | 非空约束，外键约束 | AL001 | 关联的告警信息 |
|  | 运维人员ID | VARCHAR | 20 | 非空约束，外键约束 | U003 | 负责处理的运维人员 |
|  | 提醒类型 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（高等级紧急/中等级提醒/低等级提醒） | 高等级紧急 | 提醒级别类型 |
|  | 提醒内容 | TEXT |  | 非空约束 | 请及时处理告警工单 | 提醒内容文本 |
|  | 派单时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 10:30:00 | 工单派发时间 |
|  | 提醒时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 11:00:00 | 提醒触发时间 |
|  | 状态 | VARCHAR | 20 | 默认值约束（未提醒），CHECK约束 | 未提醒 | 提醒状态（未提醒/已提醒/已处理） |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 记录创建时间 |
| 恢复日志 | 恢复ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | RES001 | 恢复记录唯一标识 |
|  | 恢复时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 14:30:00 | 恢复操作执行时间 |
|  | 备份文件 | VARCHAR | 255 | 非空约束 | backup_20240521.sql | 使用的备份文件路径或名称 |
|  | 操作人员 | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 执行恢复操作的人员 |
|  | 恢复结果 | VARCHAR | 100 |  | 成功 | 恢复操作结果描述 |
|  | 备注 | TEXT |  |  | 系统故障恢复 | 恢复操作备注说明 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 14:30:00 | 记录创建时间 |
| 操作日志 | 日志ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | LOG001 | 操作日志唯一标识 |
|  | 操作类型 | VARCHAR | 50 | 非空约束 | 用户登录 | 操作类型描述 |
|  | 操作人员 | VARCHAR | 20 | 外键约束（用户表） | U001 | 执行操作的用户 |
|  | 操作时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 10:30:00 | 操作发生时间 |
|  | 操作内容 | TEXT |  |  | 用户admin登录系统 | 操作详细内容描述 |
|  | 操作结果 | VARCHAR | 20 |  | 成功 | 操作结果（成功/失败） |
|  | 操作IP | VARCHAR | 45 |  | 192.168.1.100 | 操作来源IP地址 |
|  | 用户代理 | TEXT |  |  | Mozilla/5.0... | 用户浏览器或客户端信息 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 记录创建时间 |
| 登录日志 | 日志ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | LOGIN001 | 登录日志唯一标识 |
|  | 用户ID | VARCHAR | 20 | 非空约束，外键约束 | U001 | 登录的用户 |
|  | 登录时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 08:30:00 | 用户登录时间 |
|  | 登录IP | VARCHAR | 45 |  | 192.168.1.100 | 登录来源IP地址 |
|  | 登录状态 | VARCHAR | 20 | 非空约束 | 成功 | 登录状态（成功/失败） |
|  | 操作类型 | VARCHAR | 20 |  | 登录 | 操作类型（登录/登出） |
|  | 失败原因 | TEXT |  |  | 密码错误 | 登录失败时的原因描述 |
|  | 用户代理 | TEXT |  |  | Mozilla/5.0... | 用户浏览器或客户端信息 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 08:30:00 | 记录创建时间 |
| 简单报告 | 报告ID | VARCHAR | 30 | 主键约束 | REP001 | 报告唯一标识 |
|  | 报告类型 | INT |  | 非空约束 | 1 | 报告类型（1:月度报告 2:季度报告） |
|  | 报告内容 | TEXT |  | 非空约束 | {json格式报告数据} | 报告详细内容 |
|  | 生成时间 | DATETIME |  | 非空约束 | 2024-05-21 10:30:00 | 报告生成时间 |
|  | 生成人ID | VARCHAR | 20 | 非空约束，外键约束 | U002 | 报告生成人员 |
| 能耗优化方案 | 方案编号 | VARCHAR | 30 | 主键约束 | OPT001 | 优化方案唯一标识 |
|  | 方案名称 | VARCHAR | 100 | 非空约束 | 照明系统节能改造 | 优化方案名称 |
|  | 适用厂区编号 | VARCHAR | 20 | 外键约束（厂区表） | CQ001 | 适用厂区 |
|  | 能源类型 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（电/水/蒸汽/天然气） | 电 | 优化能源类型 |
|  | 预期节能 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（0~100） | 15.50 | 预期节能百分比（%） |
|  | 实际节能 | DECIMAL | 5,2 | CHECK约束（0~100） | 14.80 | 实际节能百分比（%） |
|  | 实施周期 | INT |  | CHECK约束（>0） | 30 | 实施周期（天） |
|  | 预算费用 | DECIMAL | 15,2 | CHECK约束（≥0） | 50000.00 | 预算费用（元） |
|  | 负责人 | VARCHAR | 50 |  | 张三 | 方案负责人 |
|  | 优化措施描述 | TEXT |  |  | 更换LED照明灯具 | 优化措施详细描述 |
|  | 当前状态 | VARCHAR | 20 | CHECK约束（已审批/执行中/已完成/已取消） | 执行中 | 方案当前状态 |
|  | 创建时间 | DATETIME |  | 默认值约束（CURRENT_TIMESTAMP） | 2024-05-21 10:30:00 | 方案创建时间 |
|  | 更新时间 | DATETIME |  | 更新时自动设置当前时间 | 2024-05-22 14:20:00 | 方案最后更新时间 |