1.五条复杂SQL语句：

SQL 1：查询某厂区配电房、回路及变压器监测数据

SELECT

p.配电房编号,

p.名称 AS 配电房名称,

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电压,

c.电流,

t.变压器编号,

t.负载率,

t.绕组温度FROM

配电房 p JOIN

回路监测数据 c ON p.配电房编号 = c.配电房编号JOIN

变压器监测数据 t ON p.配电房编号 = t.配电房编号WHERE

p.所属厂区编号 = 'CQ001'

连接表： 配电房、回路监测数据、变压器监测数据

SQL 2：查询光伏设备、发电数据及并网点信息

SELECT

pd.设备编号,

pd.设备类型,

pg.采集时间,

pg.发电量,

pg.逆变器效率,

g.并网点名称,

g.电压等级,

g.接入容量FROM

光伏设备 pd JOIN

光伏发电数据 pg ON pd.设备编号 = pg.设备编号JOIN

并网点 g ON pg.并网点编号 = g.并网点编号WHERE

pd.运行状态 = '正常'

连接表： 光伏设备、光伏发电数据、并网点

SQL 3：查询高等级告警、关联设备及对应的运维工单

SELECT

a.告警ID,

a.告警等级,

a.告警内容,

a.发生时间,

e.设备名称,

e.设备类型,

w.工单编号,

w.派单时间,

w.处理结果,

w.复查状态FROM

告警信息 a JOIN

设备 e ON a.关联设备编号 = e.设备编号JOIN

运维工单 w ON a.告警ID = w.告警ID WHERE

a.告警等级 = '高'

连接表： 告警信息、设备、运维工单

SQL 4：查询能耗设备、监测数据

SELECT

em.设备编号,

em.能源类型,

em.通讯协议,

ed.采集时间,

ed.能耗值,

ed.单位,

ed.数据质量,

em.运行状态 AS 设备运行状态FROM

能耗计量设备 em JOIN

能耗监测数据 ed ON em.设备编号 = ed.设备编号JOIN

设备 e ON em.设备编号 = e.设备编号WHERE

em.能源类型 = '电'

连接表： 能耗计量设备、能耗监测数据、设备

SQL 5：查询屋顶区域、光伏设备及厂区信息

SELECT

r.区域编号,

r.区域名称,

r.可用面积,

r.已安装容量,

p.设备编号,

p.设备类型,

p.装机容量,

p.运行状态,

f.厂区名称FROM

屋顶区域 r JOIN

光伏设备 p ON r.区域编号 = p.安装区域编号JOIN

厂区 f ON r.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE

p.运行状态 = '正常'

连接表： 屋顶区域、光伏设备、厂区

2.配电网监测业务线

查询1：查询有电压异常标记的回路数据

实现方式1：直接查询所有电压异常的数据

SELECT

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电压,

c.电压异常标记,

c.配电房编号,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 回路监测数据 cLEFT JOIN 配电房 pd ON c.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE c.电压异常标记 = TRUE

AND DATE(c.采集时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02';

实现方式2：查询具体的配电房

SELECT

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电压,

c.电压异常标记,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 回路监测数据 cJOIN 配电房 pd ON c.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE pd.名称 = 'A车间配电室'

AND c.电压异常标记 = TRUE

AND DATE(c.采集时间) = '2023-12-01';

查询2：查询变压器异常运行情况

实现方式1：查询所有异常变压器数据

SELECT

t.变压器编号,

t.采集时间,

t.负载率,

t.绕组温度,

t.铁芯温度,

t.运行状态,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 变压器监测数据 tJOIN 配电房 pd ON t.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE t.运行状态 = '异常'

AND DATE(t.采集时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY t.采集时间;

实现方式2：查询特定变压器的详细异常信息

SELECT

t.变压器监测数据编号,

d.设备名称,

t.采集时间,

t.负载率,

t.绕组温度,

t.铁芯温度,

t.环境温度,

t.环境湿度,

t.运行状态,

CASE

WHEN t.负载率 > 85 THEN '负载率过高'

WHEN t.绕组温度 > 120 THEN '绕组温度过高'

WHEN t.铁芯温度 > 110 THEN '铁芯温度过高'

WHEN t.环境温度 > 45 THEN '环境温度过高'

WHEN t.环境湿度 > 85 THEN '环境湿度过高'

ELSE '其他异常'

END AS 异常类型FROM 变压器监测数据 tJOIN 设备 d ON t.变压器编号 = d.设备编号WHERE t.运行状态 = '异常'

AND DATE(t.采集时间) = '2023-12-01';

查询3：查询电缆头温度异常（>80℃）的回路

实现方式1：直接查询高温回路

SELECT

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电缆头温度,

c.电容器温度,

c.温度异常标记,

d.设备名称,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 回路监测数据 cJOIN 设备 d ON c.设备编号 = d.设备编号JOIN 配电房 pd ON c.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE c.电缆头温度 > 80

AND DATE(c.采集时间) = '2023-12-01'ORDER BY c.电缆头温度 DESC;

实现方式2：使用UNION查询多种温度异常

SELECT

'电缆头温度异常' AS 异常类型,

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电缆头温度 AS 温度值,

d.设备名称,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 回路监测数据 cJOIN 设备 d ON c.设备编号 = d.设备编号JOIN 配电房 pd ON c.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE c.电缆头温度 > 80

AND DATE(c.采集时间) = '2023-12-01'

UNION ALL

SELECT

'电容器温度异常' AS 异常类型,

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电容器温度 AS 温度值,

d.设备名称,

pd.名称 AS 配电房名称FROM 回路监测数据 cJOIN 设备 d ON c.设备编号 = d.设备编号JOIN 配电房 pd ON c.配电房编号 = pd.配电房编号WHERE c.电容器温度 > 65

AND DATE(c.采集时间) = '2023-12-01'ORDER BY 温度值 DESC;

3.分布式光伏管理业务线

查询1：查询光伏逆变器效率低于95%的设备

sql

实现方式1：通过屋顶区域关联到厂区

SELECT

f.厂区名称,

pv.设备编号,

pv.设备类型,

pd.逆变器效率,

pd.发电量,

pd.采集时间,

pv.运行状态FROM 光伏发电数据 pdJOIN 光伏设备 pv ON pd.设备编号 = pv.设备编号JOIN 屋顶区域 r ON pv.安装区域编号 = r.区域编号JOIN 厂区 f ON r.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE pd.逆变器效率 < 95

AND pv.设备类型 = '逆变器'

AND DATE(pd.采集时间) = '2023-12-01'ORDER BY pd.逆变器效率;

实现方式2：通过并网点关联到厂区

SELECT

f.厂区名称,

g.并网点名称,

pv.设备编号,

pd.逆变器效率,

pd.发电量,

pd.采集时间FROM 光伏发电数据 pdJOIN 光伏设备 pv ON pd.设备编号 = pv.设备编号JOIN 并网点 g ON pd.并网点编号 = g.并网点编号JOIN 厂区 f ON g.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE pd.逆变器效率 < 95

AND pv.设备类型 = '逆变器'

AND DATE(pd.采集时间) = '2023-12-01'ORDER BY f.厂区名称, pd.逆变器效率;

查询2：统计各厂区光伏发电量对比

sql

实现方式1：按厂区统计总发电量

SELECT

f.厂区名称,

COUNT(DISTINCT pv.设备编号) AS 光伏设备数量,

SUM(pd.发电量) AS 总发电量_kWh,

SUM(pd.上网电量) AS 总上网电量_kWh,

SUM(pd.自用电量) AS 总自用电量_kWh,

ROUND(AVG(pd.逆变器效率), 2) AS 平均逆变器效率_百分比FROM 光伏发电数据 pdJOIN 光伏设备 pv ON pd.设备编号 = pv.设备编号JOIN 屋顶区域 r ON pv.安装区域编号 = r.区域编号JOIN 厂区 f ON r.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE DATE(pd.采集时间) = '2023-12-01'GROUP BY f.厂区名称ORDER BY 总发电量_kWh DESC;

实现方式2：按厂区和设备类型统计

SELECT

f.厂区名称,

pv.设备类型,

COUNT(pv.设备编号) AS 设备数量,

SUM(pd.发电量) AS 总发电量,

MIN(pd.逆变器效率) AS 最低效率,

MAX(pd.逆变器效率) AS 最高效率FROM 光伏发电数据 pdJOIN 光伏设备 pv ON pd.设备编号 = pv.设备编号JOIN 屋顶区域 r ON pv.安装区域编号 = r.区域编号JOIN 厂区 f ON r.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE DATE(pd.采集时间) = '2023-12-01'GROUP BY f.厂区名称, pv.设备类型ORDER BY f.厂区名称, 总发电量 DESC;

查询3：查询光伏预测偏差率大于15%的记录

实现方式1：查询偏差率大的预测记录

SELECT

f.厂区名称,

pf.预测编号,

g.并网点名称,

pf.预测日期,

pf.预测时段,

pf.预测发电量,

pf.实际发电量,

pf.偏差率,

ABS(pf.偏差率) AS 绝对偏差率,

pf.预测模型版本FROM 光伏预测数据 pfJOIN 并网点 g ON pf.并网点编号 = g.并网点编号JOIN 厂区 f ON g.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE ABS(pf.偏差率) > 15

AND pf.预测日期 BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY ABS(pf.偏差率) DESC;

实现方式2：统计各模型版本的预测精度

SELECT

pf.预测模型版本,

COUNT(*) AS 预测总次数,

COUNT(CASE WHEN ABS(pf.偏差率) <= 5 THEN 1 END) AS 高精度次数,

COUNT(CASE WHEN ABS(pf.偏差率) > 15 THEN 1 END) AS 低精度次数,

ROUND(AVG(ABS(pf.偏差率)), 2) AS 平均绝对偏差率,

ROUND((COUNT(CASE WHEN ABS(pf.偏差率) <= 5 THEN 1 END) / COUNT(*)) * 100, 2) AS 高精度比例_百分比FROM 光伏预测数据 pfWHERE pf.预测日期 BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'GROUP BY pf.预测模型版本ORDER BY 平均绝对偏差率;

4.综合能耗管理业务线

查询1：查询能耗相关的告警信息

实现方式1：通过设备编号关联能耗计量设备查询能耗告警

SELECT

a.告警编号,

a.告警类型,

a.关联设备编号,

d.设备名称,

em.能源类型,

a.发生时间,

a.告警等级,

a.告警内容,

a.处理状态FROM 告警信息 aJOIN 设备 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号LEFT JOIN 能耗计量设备 em ON a.关联设备编号 = em.设备编号WHERE a.关联设备编号 LIKE 'DEV-EN-%'  -- 能耗计量设备编号前缀

AND DATE(a.发生时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY a.告警等级 DESC, a.发生时间 DESC;

实现方式2：查询具体的能耗突增告警（基于告警内容）

SELECT

a.告警编号,

a.告警类型,

a.关联设备编号,

d.设备名称,

em.能源类型,

a.发生时间,

a.告警等级,

a.告警内容,

a.告警触发阈值,

a.处理状态FROM 告警信息 aJOIN 设备 d ON a.关联设备编号 = d.设备编号LEFT JOIN 能耗计量设备 em ON a.关联设备编号 = em.设备编号WHERE a.告警内容 LIKE '%能耗突增%'

OR a.告警内容 LIKE '%能耗%超过%'

OR a.告警内容 LIKE '%电表能耗%'

AND DATE(a.发生时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY a.发生时间 DESC;

查询2：查询能耗监测数据异常情况

实现方式1：查询数据质量差且未处理的能耗监测数据

SELECT

em.数据编号,

em.设备编号,

ed.能源类型,

em.采集时间,

em.能耗值,

em.单位,

em.数据质量,

em.审核状态,

em.审核备注,

f.厂区名称FROM 能耗监测数据 emJOIN 能耗计量设备 ed ON em.设备编号 = ed.设备编号JOIN 设备 d ON em.设备编号 = d.设备编号JOIN 厂区 f ON d.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE em.数据质量 = '差'

AND em.审核状态 = '待复核'

AND DATE(em.采集时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY em.采集时间 DESC;

实现方式2：统计各能源类型的异常数据情况

SELECT

ed.能源类型,

COUNT(*) AS 总记录数,

COUNT(CASE WHEN em.数据质量 = '差' THEN 1 END) AS 差数据数量,

COUNT(CASE WHEN em.数据质量 = '中' THEN 1 END) AS 中数据数量,

COUNT(CASE WHEN em.审核状态 = '待复核' THEN 1 END) AS 待复核数量,

ROUND(COUNT(CASE WHEN em.数据质量 IN ('差', '中') THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) AS 中差数据比例_百分比FROM 能耗监测数据 emJOIN 能耗计量设备 ed ON em.设备编号 = ed.设备编号WHERE DATE(em.采集时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'GROUP BY ed.能源类型ORDER BY 差数据数量 DESC;

查询3：查询峰谷能耗成本分析

实现方式1：查询各厂区电能耗峰谷占比

SELECT

f.厂区名称,

p.统计日期,

p.尖峰时段能耗,

p.高峰时段能耗,

p.平段能耗,

p.低谷时段能耗,

p.总能耗,

p.能耗成本,

ROUND(p.低谷时段能耗 / p.总能耗 * 100, 2) AS 谷段占比_百分比,

ROUND((p.尖峰时段能耗 + p.高峰时段能耗) / p.总能耗 * 100, 2) AS 峰段占比_百分比,

CASE

WHEN (p.低谷时段能耗 / p.总能耗) < 0.3 THEN '谷段用电不足'

WHEN (p.低谷时段能耗 / p.总能耗) > 0.5 THEN '谷段用电优秀'

ELSE '谷段用电正常'

END AS 用电策略评价FROM 峰谷能耗数据 pJOIN 厂区 f ON p.厂区编号 = f.厂区编号WHERE p.能源类型 = '电'

AND p.统计日期 = '2023-11-01'ORDER BY 谷段占比_百分比 DESC;

实现方式2：查询不同能源类型的峰谷能耗对比

SELECT

p.能源类型,

f.厂区名称,

AVG(p.尖峰时段能耗) AS 平均尖峰能耗,

AVG(p.高峰时段能耗) AS 平均高峰能耗,

AVG(p.平段能耗) AS 平均平段能耗,

AVG(p.低谷时段能耗) AS 平均低谷能耗,

AVG(p.总能耗) AS 平均总能耗,

AVG(p.能耗成本) AS 平均成本,

ROUND(AVG(p.低谷时段能耗 / p.总能耗) * 100, 2) AS 平均谷段占比_百分比FROM 峰谷能耗数据 pJOIN 厂区 f ON p.厂区编号 = f.厂区编号WHERE p.统计日期 BETWEEN '2023-11-01' AND '2023-11-03'GROUP BY p.能源类型, f.厂区名称ORDER BY p.能源类型, 平均谷段占比_百分比 DESC;

5.告警运维管理业务线

查询1：查询高等级告警处理效率

实现方式1：统计高等级告警处理时间

SELECT

a.告警ID,

a.告警编号,

a.告警等级,

a.告警内容,

a.发生时间,

w.派单时间,

w.响应时间,

w.处理完成时间,

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.发生时间, w.派单时间) AS 派单耗时_分钟,

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.派单时间, w.响应时间) AS 响应耗时_分钟,

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.响应时间, w.处理完成时间) AS 处理耗时_分钟FROM 告警信息 aJOIN 运维工单 w ON a.告警ID = w.告警IDWHERE a.告警等级 = '高'

AND DATE(a.发生时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY a.发生时间;

实现方式2：统计各运维人员处理效率

SELECT

w.运维人员ID,

COUNT(*) AS 处理工单数,

AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.派单时间, w.处理完成时间)) AS 平均处理时长_分钟,

MIN(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.派单时间, w.处理完成时间)) AS 最短处理时长,

MAX(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.派单时间, w.处理完成时间)) AS 最长处理时长,

COUNT(CASE WHEN w.复查状态 = '通过' THEN 1 END) AS 通过数,

COUNT(CASE WHEN w.复查状态 = '未通过' THEN 1 END) AS 未通过数FROM 运维工单 wWHERE DATE(w.派单时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'GROUP BY w.运维人员IDORDER BY 平均处理时长_分钟;

查询2：查询设备维修历史记录

实现方式1：查询设备维修记录

SELECT

e.台账编号,

d.设备编号,

d.设备名称,

d.设备类型,

e.安装时间,

e.维修记录,

e.校准记录,

e.报废状态,

e.报废时间FROM 设备台账 eJOIN 设备 d ON e.设备编号 = d.设备编号WHERE e.维修记录 IS NOT NULL

AND e.维修记录 != '无'ORDER BY d.设备类型, e.安装时间;

实现方式2：关联告警和工单查询维修历史

SELECT

d.设备编号,

d.设备名称,

d.设备类型,

a.告警编号,

a.告警类型,

a.发生时间 AS 告警时间,

a.告警内容,

w.工单编号,

w.处理结果,

w.处理完成时间,

w.复查状态FROM 设备 dJOIN 告警信息 a ON d.设备编号 = a.关联设备编号JOIN 运维工单 w ON a.告警ID = w.告警IDWHERE d.设备编号 LIKE 'DEV-%'

AND DATE(a.发生时间) BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-02'ORDER BY d.设备编号, a.发生时间;

查询3：查询质保期即将到期的设备

实现方式1：查询质保期剩余30天内的设备

SELECT

e.台账编号,

d.设备编号,

d.设备名称,

d.设备类型,

e.安装时间,

e.质保期,

DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR) AS 质保到期日,

DATEDIFF(DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR), CURDATE()) AS 剩余天数,

f.厂区名称FROM 设备台账 eJOIN 设备 d ON e.设备编号 = d.设备编号JOIN 厂区 f ON d.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE e.报废状态 = '正常使用'

AND DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR) BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)ORDER BY 剩余天数;

实现方式2：使用实际测试数据中的日期

SELECT

e.台账编号,

d.设备编号,

d.设备名称,

d.设备类型,

e.安装时间,

e.质保期,

DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR) AS 质保到期日,

DATEDIFF(DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR), '2023-12-01') AS 剩余天数,

f.厂区名称FROM 设备台账 eJOIN 设备 d ON e.设备编号 = d.设备编号JOIN 厂区 f ON d.所属厂区编号 = f.厂区编号WHERE e.报废状态 = '正常使用'

AND DATE_ADD(e.安装时间, INTERVAL e.质保期 YEAR) BETWEEN '2023-12-01' AND DATE_ADD('2023-12-01', INTERVAL 30 DAY)ORDER BY 剩余天数;

6.大屏数据展示业务线

查询1：查询实时能源汇总数据

实现方式1：查询最新的实时汇总数据

SELECT

统计时间,

总用电量,

总用水量,

总蒸汽消耗量,

总天然气消耗量,

光伏总发电量,

光伏自用电量,

总告警次数,

高等级告警数,

中等级告警数,

低等级告警数FROM 实时汇总数据ORDER BY 统计时间 DESCLIMIT 1;

实现方式2：查询最近一小时的汇总数据变化

SELECT

DATE_FORMAT(统计时间, '%Y-%m-%d %H:00:00') AS 小时,

MAX(总用电量) - MIN(总用电量) AS 用电增量,

MAX(总用水量) - MIN(总用水量) AS 用水增量,

MAX(总蒸汽消耗量) - MIN(总蒸汽消耗量) AS 蒸汽增量,

MAX(总天然气消耗量) - MIN(总天然气消耗量) AS 天然气增量,

MAX(光伏总发电量) - MIN(光伏总发电量) AS 光伏发电增量,

SUM(总告警次数) AS 告警次数FROM 实时汇总数据WHERE 统计时间 >= DATE_SUB('2026-01-06 00:27:00', INTERVAL 1 HOUR)GROUP BY DATE_FORMAT(统计时间, '%Y-%m-%d %H:00:00')ORDER BY 小时;

查询2：查询能耗趋势分析数据

实现方式1：查询月度能耗趋势

SELECT

f.厂区名称,

p.能源类型,

MONTH(p.统计日期) AS 月份,

SUM(p.总能耗) AS 月总能耗,

AVG(p.能耗成本) AS 月均成本,

COUNT(*) AS 记录天数FROM 峰谷能耗数据 pJOIN 厂区 f ON p.厂区编号 = f.厂区编号WHERE p.统计日期 BETWEEN '2023-11-01' AND '2023-11-30'GROUP BY f.厂区名称, p.能源类型, MONTH(p.统计日期)ORDER BY f.厂区名称, p.能源类型, 月份;

实现方式2：查询同比能耗变化

SELECT

f.厂区名称,

p.能源类型,

p.统计日期,

p.总能耗,

LAG(p.总能耗) OVER (PARTITION BY f.厂区名称, p.能源类型 ORDER BY p.统计日期) AS 前一日能耗,

ROUND((p.总能耗 - LAG(p.总能耗) OVER (PARTITION BY f.厂区名称, p.能源类型 ORDER BY p.统计日期)) /

LAG(p.总能耗) OVER (PARTITION BY f.厂区名称, p.能源类型 ORDER BY p.统计日期) * 100, 2) AS 日环比_百分比FROM 峰谷能耗数据 pJOIN 厂区 f ON p.厂区编号 = f.厂区编号WHERE p.能源类型 = '电'

AND p.统计日期 BETWEEN '2023-11-01' AND '2023-11-04'ORDER BY f.厂区名称, p.统计日期;

查询3：查询大屏展示配置和权限

实现方式1：查询各角色的展示配置

SELECT

配置编号,

展示模块,

数据刷新频率,

展示字段,

排序规则,

权限等级FROM 大屏展示配置WHERE 权限等级 IN ('管理员', '能源管理员', '运维人员')ORDER BY 权限等级, 展示模块;

实现方式2：统计各类展示模块的配置情况

SELECT

展示模块,

COUNT(*) AS 配置数量,

GROUP_CONCAT(DISTINCT 权限等级) AS 可用权限,

MIN(数据刷新频率) AS 最快刷新频率,

MAX(数据刷新频率) AS 最慢刷新频率FROM 大屏展示配置GROUP BY 展示模块ORDER BY 配置数量 DESC;