视图

配电网监测业务线

1. 回路异常数据视图（v_circuit_abnormal_data）

用途：用于快速查看配电房回路监测数据中的异常记录（如电压异常、温度异常），支持运维人员及时发现和处理问题。适用于运维人员每天查看需处理的异常回路数据，能源管理员分析电压波动趋势，系统大屏可以展示异常回路的统计。

CREATE VIEW v_circuit_abnormal_data AS

SELECT

c.回路监测数据编号,

c.回路编号,

c.采集时间,

c.电压,

c.电流,

c.电缆头温度,

c.电压异常标记,

c.温度异常标记,

r.配电房编号,

r.名称 AS 配电房名称,

r.所属厂区编号

FROM 回路监测数据 c

JOIN 配电房 r ON c.配电房编号 = r.配电房编号

WHERE c.电压异常标记 = 1 OR c.温度异常标记 = 1

ORDER BY c.采集时间 DESC;

2. 配电房实时状态概览视图（v_substation_real_time_status）

用途：汇总配电房内各回路和变压器的实时监测数据，便于运维人员掌握整体运行状态。适用于运维人员实时监控配电房的运行情况。

CREATE VIEW v_substation_real_time_status AS

SELECT

s.配电房编号,

s.名称 AS 配电房名称,

s.电压等级,

s.所属厂区编号,

MAX(t.采集时间) AS 最近数据时间,

AVG(t.负载率) AS 平均负载率,

AVG(c.电压) AS 平均电压,

SUM(CASE WHEN c.电压异常标记 = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 电压异常回路数,

SUM(CASE WHEN t.运行状态 = '异常' THEN 1 ELSE 0 END) AS 异常变压器数

FROM 配电房 s

LEFT JOIN 变压器监测数据 t ON s.配电房编号 = t.配电房编号

LEFT JOIN 回路监测数据 c ON s.配电房编号 = c.配电房编号

WHERE t.采集时间 >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE)

GROUP BY s.配电房编号, s.名称, s.电压等级, s.所属厂区编号;

3. 配电房日用电量统计视图（v_substation_daily_energy）

用途：按日统计配电房的正向/反向有功电量，用于能耗分析和成本核算。适用于能源管理员查看每日的用电趋势，方便核算用电成本和管理层评估用电效率

CREATE VIEW v_substation_daily_energy AS

SELECT

c.配电房编号,

r.名称 AS 配电房名称,

r.所属厂区编号,

DATE(c.采集时间) AS 统计日期,

SUM(c.正向有功电量) AS 日正向有功电量,

SUM(c.反向有功电量) AS 日反向有功电量,

(SUM(c.正向有功电量) - SUM(c.反向有功电量)) AS 日净用电量

FROM 回路监测数据 c

JOIN 配电房 r ON c.配电房编号 = r.配电房编号

GROUP BY c.配电房编号, r.名称, r.所属厂区编号, DATE(c.采集时间)

ORDER BY 统计日期 DESC;

分布式光伏管理业务线：

1.

CREATE VIEW `vw_pv_daily_generation` AS

SELECT

DATE(`采集时间`) AS `统计日期`,

`并网点编号`,

SUM(`发电量`) AS `日总发电量_kWh`,

SUM(`上网电量`) AS `日总上网电量_kWh`,

SUM(`自用电量`) AS `日总自用电量_kWh`,

AVG(`逆变器效率`) AS `平均逆变器效率_%`,

COUNT(*) AS `数据采集次数`

FROM

`光伏发电数据`

GROUP BY

DATE(`采集时间`), `并网点编号`

ORDER BY

`统计日期` DESC;

适用角色：能源管理员、企业管理层、数据分析师

用途：查看每日光伏发电情况，评估发电收益

2.

CREATE VIEW `vw_pv_prediction_deviation` AS

SELECT

p.`预测编号`,

p.`并网点编号`,

p.`预测日期`,

p.`预测时段`,

p.`预测发电量`,

p.`实际发电量`,

p.`偏差率`,

p.`预测模型版本`,

CASE

WHEN ABS(p.`偏差率`) <= 5 THEN '优秀'

WHEN ABS(p.`偏差率`) <= 10 THEN '良好'

WHEN ABS(p.`偏差率`) <= 15 THEN '合格'

ELSE '待优化'

END AS `预测准确度评级`,

a.`告警内容` AS `关联告警`

FROM

`光伏预测数据` p

LEFT JOIN

`告警信息` a ON a.`告警内容` LIKE CONCAT('%', p.`预测模型版本`, '%')

WHERE

p.`实际发电量` IS NOT NULL

ORDER BY

ABS(p.`偏差率`) DESC;

适用角色：数据分析师、系统管理员

用途：评估预测模型准确性，识别需要优化的模型版本

3. CREATE VIEW `vw_pv_equipment_status` AS

SELECT

d.`设备编号`,

d.`设备类型`,

d.`装机容量_kWp`,

d.`运行状态`,

d.`安装区域编号`,

d.`接入并网点编号`,

w.`区域名称` AS `安装区域`,

n.`并网点名称`,

c.`厂区名称`,

-- 最近一次发电数据

(SELECT `发电量` FROM `光伏发电数据` g

WHERE g.`设备编号` = d.`设备编号`

ORDER BY `采集时间` DESC LIMIT 1) AS `最近发电量_kWh`,

-- 最近一次效率

(SELECT `逆变器效率` FROM `光伏发电数据` g

WHERE g.`设备编号` = d.`设备编号`

ORDER BY `采集时间` DESC LIMIT 1) AS `最近逆变器效率_%`,

-- 设备异常状态

CASE

WHEN d.`运行状态` = '故障' THEN '故障待维修'

WHEN d.`运行状态` = '离线' THEN '通讯中断'

WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM `告警信息` a

WHERE a.`关联设备编号` = d.`设备编号`

AND a.`处理状态` = '未处理') THEN '存在未处理告警'

ELSE '运行正常'

END AS `异常状态`

FROM

`光伏设备` d

LEFT JOIN

`屋顶区域` w ON d.`安装区域编号` = w.`区域编号`

LEFT JOIN

`并网点` n ON d.`接入并网点编号` = n.`并网点编号`

LEFT JOIN

`厂区` c ON n.`所属厂区编号` = c.`厂区编号`

ORDER BY

d.`运行状态` DESC, `异常状态` DESC;

适用角色：运维人员、运维工单管理员、能源管理员

用途：监控光伏设备运行状态，快速定位故障设备

综合能耗管理业务线

1

-- 1. 能耗数据质量监控视图（供能源管理员审核使用）

CREATE VIEW v_energy_data_quality AS

SELECT

ed.数据编号,

ed.设备编号,

ed.采集时间,

ed.能耗值,

ed.单位,

ed.数据质量,

ed.审核状态,

em.能源类型,

d.所属厂区编号,

c.厂区名称

FROM 能耗监测数据 ed

JOIN 能耗计量设备 em ON ed.设备编号 = em.设备编号

JOIN 设备 d ON em.设备编号 = d.设备编号

LEFT JOIN 厂区 c ON d.所属厂区编号 = c.厂区编号

WHERE ed.数据质量 IN ('中', '差')

OR ed.审核状态 = '待复核';

2

-- 2. 峰谷能耗成本分析视图（供管理层查看）

CREATE VIEW v_peak_valley_cost_analysis AS

SELECT

pv.记录编号,

pv.能源类型,

pv.厂区编号,

c.厂区名称,

pv.统计日期,

pv.尖峰时段能耗,

pv.高峰时段能耗,

pv.平段能耗,

pv.低谷时段能耗,

pv.总能耗,

pv.峰谷电价,

pv.能耗成本,

-- 计算谷段用电占比

ROUND((pv.低谷时段能耗 / NULLIF(pv.总能耗, 0)) * 100, 2) AS 谷段用电占比,

-- 计算峰段用电占比

ROUND(((pv.尖峰时段能耗 + pv.高峰时段能耗) / NULLIF(pv.总能耗, 0)) * 100, 2) AS 峰段用电占比

FROM 峰谷能耗数据 pv

JOIN 厂区 c ON pv.厂区编号 = c.厂区编号;

3

-- 3. 能耗优化方案执行视图（供能源管理员跟踪）

CREATE VIEW v_energy_optimization_progress AS

SELECT

op.方案编号,

op.方案名称,

op.适用厂区编号,

c.厂区名称,

op.能源类型,

op.预期节能,

op.实际节能,

op.实施周期,

op.预算费用,

op.负责人,

u.真实姓名 AS 负责人姓名,

op.优化措施描述,

op.当前状态,

op.创建时间,

op.更新时间,

-- 计算节能达成率

CASE

WHEN op.预期节能 > 0 THEN ROUND((op.实际节能 / op.预期节能) * 100, 2)

ELSE NULL

END AS 节能达成率

FROM 能耗优化方案 op

LEFT JOIN 厂区 c ON op.适用厂区编号 = c.厂区编号

LEFT JOIN 用户 u ON op.负责人 = u.用户ID;

告警运维管理业务线

1.未处理告警统计视图：

CREATE OR REPLACE VIEW `vw_unprocessed_alarm_summary` AS

SELECT

a.`告警ID`,

a.`告警编号`,

a.`告警类型`,

a.`告警等级`,

a.`发生时间`,

a.`告警内容`,

a.`关联设备编号`,

d.`设备名称`,

d.`设备类型`,

d.`所属厂区编号`,

c.`厂区名称`,

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.`发生时间`, NOW()) AS `告警持续时间(分钟)`,

CASE

WHEN TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.`发生时间`, NOW()) > 60 THEN '超时未处理'

WHEN TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.`发生时间`, NOW()) > 30 THEN '处理中'

ELSE '新告警'

END AS `告警状态`

FROM `告警信息` a

LEFT JOIN `设备` d ON a.`关联设备编号` = d.`设备编号`

LEFT JOIN `厂区` c ON d.`所属厂区编号` = c.`厂区编号`

WHERE a.`处理状态` = '未处理'

ORDER BY

CASE a.`告警等级`

WHEN '高' THEN 1

WHEN '中' THEN 2

WHEN '低' THEN 3

END,

a.`发生时间` DESC;

2.

运维工单执行效率视图：

CREATE OR REPLACE VIEW `vw_workorder_efficiency` AS

SELECT

w.`工单ID`,

w.`工单编号`,

a.`告警编号`,

a.`告警等级`,

a.`告警类型`,

w.`运维人员ID`,

u.`真实姓名` AS `运维人员姓名`,

w.`派单时间`,

w.`响应时间`,

w.`处理完成时间`,

w.`处理耗时`,

w.`复查状态`,

w.`处理结果`,

d.`设备名称`,

d.`设备类型`,

c.`厂区名称`,

-- 计算响应时间（分钟）

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`派单时间`, w.`响应时间`) AS `响应时长(分钟)`,

-- 计算处理时间（分钟）

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`响应时间`, w.`处理完成时间`) AS `处理时长(分钟)`,

-- 总处理时间（分钟）

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`派单时间`, w.`处理完成时间`) AS `总处理时长(分钟)`,

-- 效率评级

CASE

WHEN TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`派单时间`, w.`响应时间`) <= 15 AND w.`复查状态` = '通过' THEN '优秀'

WHEN TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`派单时间`, w.`响应时间`) <= 30 AND w.`复查状态` = '通过' THEN '良好'

WHEN TIMESTAMPDIFF(MINUTE, w.`派单时间`, w.`响应时间`) <= 60 AND w.`复查状态` = '通过' THEN '合格'

WHEN w.`复查状态` = '未通过' THEN '需返工'

ELSE '待评估'

END AS `效率评级`

FROM `运维工单` w

LEFT JOIN `告警信息` a ON w.`告警ID` = a.`告警ID`

LEFT JOIN `用户` u ON w.`运维人员ID` = u.`用户ID`

LEFT JOIN `设备` d ON a.`关联设备编号` = d.`设备编号`

LEFT JOIN `厂区` c ON d.`所属厂区编号` = c.`厂区编号`

WHERE w.`处理完成时间` IS NOT NULL

ORDER BY w.`派单时间` DESC;

3. 设备全生命周期管理视图：

CREATE OR REPLACE VIEW `vw_equipment_lifecycle` AS

SELECT

e.`设备编号`,

e.`设备名称`,

e.`设备类型`,

e.`设备大类`,

e.`运行状态`,

c.`厂区名称`,

e.`安装位置描述`,

-- 台账信息

t.`台账编号`,

t.`型号规格`,

t.`安装时间`,

t.`质保期`,

t.`报废状态`,

t.`报废时间`,

t.`报废原因`,

-- 质保状态

CASE

WHEN t.`质保期` IS NULL THEN '未知'

WHEN t.`报废状态` = '已报废' THEN '已报废'

WHEN DATE_ADD(t.`安装时间`, INTERVAL t.`质保期` YEAR) < CURDATE() THEN '已过保'

WHEN DATE_ADD(t.`安装时间`, INTERVAL t.`质保期` - 1 YEAR) < CURDATE() THEN '即将过保'

ELSE '在保'

END AS `质保状态`,

-- 质保到期日

DATE_ADD(t.`安装时间`, INTERVAL t.`质保期` YEAR) AS `质保到期日`,

-- 告警统计

(SELECT COUNT(*) FROM `告警信息` a WHERE a.`关联设备编号` = e.`设备编号` AND a.`处理状态` = '已结案') AS `历史告警数`,

(SELECT COUNT(*) FROM `告警信息` a WHERE a.`关联设备编号` = e.`设备编号` AND a.`处理状态` = '未处理') AS `未处理告警数`,

-- 维修统计

(SELECT COUNT(*) FROM `运维工单` w

JOIN `告警信息` a ON w.`告警ID` = a.`告警ID`

WHERE a.`关联设备编号` = e.`设备编号`) AS `维修次数`,

-- 最近维修时间

(SELECT MAX(w.`处理完成时间`) FROM `运维工单` w

JOIN `告警信息` a ON w.`告警ID` = a.`告警ID`

WHERE a.`关联设备编号` = e.`设备编号`) AS `最近维修时间`,

-- 设备年龄（年）

TIMESTAMPDIFF(YEAR, t.`安装时间`, CURDATE()) AS `设备年龄(年)`

FROM `设备` e

LEFT JOIN `设备台账` t ON e.`设备编号` = t.`设备编号`

LEFT JOIN `厂区` c ON e.`所属厂区编号` = c.`厂区编号`

WHERE e.`设备编号` IS NOT NULL

ORDER BY e.`设备类型`, t.`安装时间` DESC;

大屏数据展示业务线

1. 视图：大屏实时汇总视图

用于大屏实时展示各能源总量与告警统计。

CREATE VIEW `大屏实时汇总视图` AS

SELECT

s.统计时间,

s.总用电量,

s.总用水量,

s.总蒸汽消耗量,

s.总天然气消耗量,

s.光伏总发电量,

s.光伏自用电量,

s.总告警次数,

s.高等级告警数,

s.中等级告警数,

s.低等级告警数

FROM `实时汇总数据` s

ORDER BY s.统计时间 DESC

LIMIT 1;

2. 视图：大屏历史趋势视图

用于展示各类能源的历史趋势数据，支持同比、环比分析。

CREATE VIEW `大屏历史趋势视图` AS

SELECT

h.统计周期,

h.能源类型,

h.统计时间,

h.能耗_发电量数值,

CASE

WHEN h.同比增长率 > 0 THEN '能耗上升'

WHEN h.同比增长率 < 0 THEN '能耗下降'

ELSE '持平'

END AS 同比状态,

CASE

WHEN h.环比增长率 > 0 THEN '能耗上升'

WHEN h.环比增长率 < 0 THEN '能耗下降'

ELSE '持平'

END AS 环比状态,

h.同比增长率,

h.环比增长率

FROM `历史趋势数据` h

ORDER BY h.统计时间

DESC;

3. 视图：大屏告警分类统计视图

按告警等级分类统计，用于大屏告警模块展示。

CREATE VIEW `大屏告警分类统计视图` AS

SELECT

DATE(a.发生时间) AS 告警日期,

a.告警等级,

COUNT(*) AS 告警数量

FROM `告警信息` a

WHERE a.处理状态 != '已结案'

GROUP BY DATE(a.发生时间), a.告警等级

ORDER BY 告警日期 DESC, a.告警等级;

索引设计：

配电网监测业务线

1. 回路监测数据采集时间索引

CREATE INDEX idx_circuit_collect_time ON 回路监测数据(采集时间 DESC);

适用范围：用于按时间范围查询回路数据，如“查询近7天回路监测数据”、“按小时统计用电量”。

2. 配电房-厂区关联查询索引

CREATE INDEX idx_substation_factory ON 配电房(所属厂区编号, 配电房编号);

适用范围：用于按厂区筛选配电房信息，如“查询某厂区所有配电房状态”、“按厂区汇总用电量”。

3. 变压器监测数据复合索引（配电房+采集时间）

CREATE INDEX idx_transformer_substation_time ON 变压器监测数据(配电房编号, 采集时间 DESC);

适用范围：用于查询配电房内变压器历史数据，如“查询某配电房最近一小时变压器负载率”。

4. 回路监测数据配电房-异常标记索引

CREATE INDEX idx_circuit_substation_abnormal ON 回路监测数据(配电房编号, 电压异常标记, 温度异常标记);

适用范围：用于快速定位某配电房内的异常回路，如“查找所有电压异常回路”、“统计各配电房异常回路数”。

分布式光伏管理业务线：

1.

-- 针对按时间范围查询发电量的高频操作

CREATE INDEX idx_pv_generation_time_range

ON `光伏发电数据` (`设备编号`, `采集时间` DESC, `发电量`);

适用场景：

适用场景

-- 查询某设备在特定时间段的发电数据

SELECT * FROM `光伏发电数据`

WHERE `设备编号` = 'PV001'

AND `采集时间` BETWEEN '2024-06-01' AND '2024-06-30'

ORDER BY `采集时间` DESC;

2.

-- 针对按运行状态和安装位置筛选设备

CREATE INDEX idx_pv_equipment_status_location

ON `光伏设备` (`运行状态`, `安装区域编号`, `接入并网点编号`);

适用场景：

适用场景

-- 查询某个区域中故障或离线的光伏设备

SELECT * FROM `光伏设备`

WHERE `运行状态` IN ('故障', '离线')

AND `安装区域编号` = 'AREA001';

3.

-- 针对光伏设备与并网点关联查询

CREATE INDEX idx_pv_equipment_gridpoint

ON `光伏设备` (`接入并网点编号`, `设备类型`, `装机容量`);

适用场景：

适用场景

-- 查询某个并网点下的所有光伏设备

SELECT

e.*,

g.`并网点名称`,

g.`接入容量`

FROM `光伏设备` e

JOIN `并网点` g ON e.`接入并网点编号` = g.`并网点编号`

WHERE e.`接入并网点编号` = 'GRID001'

ORDER BY e.`装机容量` DESC;

4.

-- 针对按并网点和时间段统计发电量的高频查询

CREATE INDEX idx_pv_generation_grid_time

ON `光伏发电数据` (`并网点编号`, `采集时间`, `发电量`, `上网电量`, `自用电量`);

适用场景：

适用场景

-- 查询某个并网点在特定时间段的发电量统计

SELECT

`并网点编号`,

DATE(`采集时间`) AS 日期,

SUM(`发电量`) AS 总发电量,

SUM(`上网电量`) AS 总上网电量,

SUM(`自用电量`) AS 总自用电量

FROM `光伏发电数据`

WHERE `并网点编号` = 'GRID001'

AND `采集时间` BETWEEN '2024-06-01' AND '2024-06-30'

GROUP BY `并网点编号`, DATE(`采集时间`);

综合能耗管理业务线

1

-- 1. 能耗计量设备按能源类型和运行状态索引（设备监控和统计）

CREATE INDEX idx_energy_meter_type_status

ON 能耗计量设备(能源类型, 运行状态, 校准周期);

2

-- 2. 能耗监测数据按质量和审核状态索引（供管理员审核）

CREATE INDEX idx_energy_data_quality_status

ON 能耗监测数据(数据质量, 审核状态, 采集时间 DESC);

3

-- 3. 峰谷能耗数据按厂区和日期查询索引（报表生成）

CREATE INDEX idx_peak_valley_factory_date

ON 峰谷能耗数据(厂区编号, 统计日期 DESC);

4

-- 4. 能耗优化方案按状态和创建时间索引（跟踪管理）

CREATE INDEX idx_optimization_status_time

ON 能耗优化方案(当前状态, 创建时间 DESC);

告警运维管理业务线

-- 1. 告警信息表：复合索引，优化按告警等级、处理状态和时间范围的查询

CREATE INDEX `idx_alarm_level_status_time` ON `告警信息`(`告警等级`, `处理状态`, `发生时间` DESC);

-- 2. 告警信息表：复合索引，优化按设备编号和告警类型的查询

CREATE INDEX `idx_alarm_device_type` ON `告警信息`(`关联设备编号`, `告警类型`, `发生时间` DESC);

-- 3. 运维工单表：复合索引，优化按运维人员和工单状态的查询

CREATE INDEX `idx_workorder_worker_status` ON `运维工单`(`运维人员ID`, `复查状态`, `派单时间` DESC);

-- 4. 设备台账表：复合索引，优化按设备状态和质保期的查询

CREATE INDEX `idx_equipment_status_warranty` ON `设备台账`(`报废状态`, `质保期`, `安装时间` DESC);

大屏数据展示业务线：

1. 索引：实时汇总数据_统计时间_IDX

优化大屏实时数据查询：

CREATE INDEX `实时汇总数据_统计时间_IDX` ON `实时汇总数据` (`统计时间` DESC);

2. 索引：历史趋势数据_统计时间_IDX

优化历史趋势数据按时间查询：

CREATE INDEX `历史趋势数据_统计时间_IDX` ON `历史趋势数据` (`统计时间` DESC);

3. 索引：历史趋势数据_能源类型统计周期_IDX

优化按能源类型和周期查询趋势：

CREATE INDEX `历史趋势数据_能源类型统计周期_IDX` ON `历史趋势数据` (`能源类型`, `统计周期`);

4. 索引：告警信息_发生时间处理状态_IDX

优化告警统计查询：

CREATE INDEX `告警信息_发生时间处理状态_IDX` ON `告警信息` (`发生时间` DESC, `处理状态`);